Нови Сад, 01.04.2020. године

Број: 01-513/5-21

ПРЕДМЕТ: Пето  појашњење конкурсне документације 01-513/5  од 12.03.2020. године у отвореном поступку јавне набавке добара „ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ-ТЕСТОВИ 2“,  ОП – 06/2020

У складу са чланом 63. став 3., Закона о јавним набавкама, а на основу дописа од стране заинтересованих понуђача, објављујемо појашњење конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке добара „ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ-ТЕСТОВИ 2“,  ОП – 06/2020

Питање 21 :

Partija 92, Real-time PCR Advanced Kit 2019-nCoV, 1/150

Pitanje: s obzirom da se u Vašem odgovoru od 30.03.2020. Broj 01-513/5-19, Pitanje 19, pozivate na „одредбе закона којима се спроводе мере у области јавног здравља које се предузимају поводом проглашења епидемије заразне болести...“

i u tekstu odgovora navodite „У вези са тим јасна је  брига  за јавно здравље становништва као и сигурност и потврда добијених  резултата у референтној лабораторији у условима ванредног стања на територији РС.“, a u referentonoj laboratoriji, na teritoriji Republike Srbije, se analiza na virus korona izvodi PCR testovima nekoliko proizvođača, a Vaša definicija Partije 92, je ograničena samo na jednog dobavljača, molimo Vas da partiju 92, definišete tako da svi zaintersovani ponuđači, koji mogu da ponude PCR test na korona virus koji je kompatibilan za rad na PCR aparatima koje poseduje Vaša ustanova, mogu i da učestvuju u JN koju ste raspisali.

Pitanje: s obzirom da se u Vašem odgovoru od 30.03.2020. Broj 01-513/5-19, Pitanje 19, pozivate na

„...Из свега наведеног јасан је општи интерес  у здравственој заштити у Републици Србији који, између осталог обухвата, према Закону о здравственој заштити и спречавање, сузбијање и гашење епидемија заразних болести.“

šta Vas sprečava da nabavku napravite na način da dobijete i kvalitetan test, koji se radi u Referentnoj laboratoriji, i više ponuđača, odnosno, da partiju definišete tako da bude otvorena za više, a ne samo za jednog ponuđača, i samim tim ispunite Opšti interes.

Одговор 21:

Поштујући ставове струке о спречавању и сузбијању заразних болести, очувању и унапређењу здравља, као и о раду, унапређењу и развоју саме организације здравствене службе која се бави како превенцијом, тако и сузбијањем, лечењем заразних болести и свим видовима подршке засноване на доказима до којих смо дошли, као и у складу са  препорукама, чинимо све да као  носиоци  активности у области деловања јавног здравља, узимајући у обзир сопствене капацитете којима располажемо, спроводемо, пратимо и вреднујемо све  активности у области деловања јавног здравља и допринесемо  стварању услова за нормалан живот на угроженим подручјима, пре свега лабораторијским испитивањем, а затим обезбедимо здравствену заштиту кроз предузимање санитарно-хигијенских и санитарно-техничких мера, а све у циљу спречавања ширења заразних болести, епидемија и других штетних последица по становништво и материјална добра, итд.  Људски ресурси су изврсност којом располажемо и које смо ставили на располагање вишем општем интересу у области јавног здравља, што је безусловни допринос  обезбеђивању услова који воде спречавању и сузбијању епидемије и  једини је мотив којим се  наручилац води.

Такође, наводимо и  примену изузетка по основу члана 7. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама, а то је обезбеђивање основних животних услова у случајевима елементарних непогода или техничко - технолошких несрећа чије последице угрожавају животе или здравље људи или животну средину, што у смислу Закона о ванредним ситуацијама,  између осталог подразумева : стварање услова за нормалан живот на угроженом подручју; здравствену заштиту и стварање других услова за живот; предузимање санитарно-хигијенских и санитарно-техничких мера на терену, у насељу и објектима, у циљу спречавања ширења заразних болести, епидемија и других штетних последица по становништво и материјална добра, итд.

У одговорима објављеним 30.03.2020.године наручилац је такође дао појашњења.

Из свега наведеног наручилац остаје при свом захтеву.

Појашњење објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

Предметно појашњење чини саставни део конкурсне документације 01-513/5 од 12.03.2020. године.

Комисија за јавне набавке у предметном

поступку набавке