Нови Сад, 08.04.2020. године

Број: 01-616/5

ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ СА ПРВИМ ИЗМЕНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ДОБАРА

„МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИБОР“ у предмету јавне набавке из општег речника набавки 38437000 Лабораторијске пипете и прибор ради закључења уговора о јавној набавци

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  ОП - 07/2020

Нови Сад, април 2020. године

С А Д Р Ж А Ј

1.	ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ	3

2.	ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	4

3.	ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА	5

4.	УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА	18

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА	22

5.	УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ	23

8.	ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ	31

9.	МОДЕЛ УГОВОРА	46

10.	ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНЕ	51

11.	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА	52

12.	ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ	53

13.	ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ	54

14.	ИЗЈАВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА	55

# ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Наручилац: Институт за јавно здравље Војводине (www.izjzv.org.rs), Футошка 121, 21000 Нови Сад, ПИБ: 100452714, Матични број: 08246912, на основу Oдлуке в.д. директора Института за јавно здравље Војводине бр. 01-616/1 од 06.04.2020. године, спроводи отворени поступак јавне набавке добара, ради закључења уговора о јавној набавци.

Понуда се доставља путем поште или непосредно на адресу: Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад, улица Футошка број 121, у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, која мора имати назнаку „Понуда за отворени поступак јавне набавке – „МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИБОР “- ОП - 07/2020 – не отварати“. На полеђини коверте или кутије мора бити наведен назив понуђача, адреса понуђача, број телефона и контакт особа.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на истој назначити време њеног пријема, евиденциони број и датум понуде. Уколико је понуда достављена непосредно Наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који самостално поднесе понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Рок за подношење понуда је 16 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно до 24.04.2020. године  до 10.30 часова. Све понуде које пристигну на адресу наручиоца до назначеног рока, сматраће се благовременим. Неблаговремене понуде се неће разматрати и биће неотворене враћене понуђачу.

Јавно отварање благовремено достављених понуда, спровешће се 24.04.2020. године  са почетком у 11.00 часова у просторијама Института за јавно здравље Војводине - (библиотека на V спрату).

Поступак јавног отварања благовремено достављених понуда, спровешће Комисија за јавну набавку Института за јавно здравље Војводине.

Поступак отварања понуда је јаван и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само представници понуђача са уредним писменим овлашћењима  која су дужна да доставе односно предају Комисији за јавне набавке непосредно пре отпочињања поступка отварања понуда.

Записник о отварању понуда, који води Комисија за јавне набавке Наручиоца, биће сачињен у присуству овлашћених лица понуђача као и осталих заинтересованих лица која буду присутна на јавном отварању понуда.

Копија записника биће уручена, по окончању поступка отварања понуда, свим присутним представницима понуђача, а осталим понуђачима чији овлашћени представници нису присуствовали јавном отварању понуда, предметни записник ће бити достављен у року од три дана од дана отварања понуда.

Одлуку о додели уговора, наручилац ће донети у року од 25 дана рачунајући од дана отварања понуда.

Понуђач, односно добављач дужан је да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

# ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке су добра - „МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИБОР “.

Назив и ознака из општег речника набавки: 38437000 Лабораторијске пипете и прибор

Предмет набавке је обликован по партијама.

Техничке спецификације и количине предмета јавне набавке дефинисане су у делу 3. конкурсне документације „Техничке спецификације

# ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА

Предметна набавка обухвата следеће:

| r. broj | šifra |  | opis stavke | jed. mere | količina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PARTIJA 1 |  |  |
| 1 | 06881 | T+S+# | Automatska pipeta 100 - 1000µl varijabilna, etalonirana, ''Brand'' ili odgovarajuća | komad | 3 |
| 2 | 09119 | T+S+# | Pipeta automatska varijabilna Transferpette S od 1 do 10 ml, etalonirana, Brand ili odgovarajuća kojoj odgovaraju nastavci ref. No. 702603 | komad | 2 |
|  |  |  | PARTIJA 2 |  |  |
| 3 | 03563 | T+S+# | Digitalna bireta od 25 ml, tačnost na 2,5 ml < ili = 0,70%, tačnost na 12,5 ml < ili = 0,14%, tačnost na 25 ml < ili = 0,07 % - etalonirana | Komad | 3 |
| 4 | 04678 | T+S+# | Digitalna bireta od 10 ml, tačnost na 1 ml < ili = +/-1.00%, tačnost na 5 ml < ili =+/- 0.20%, tačnost na 10 ml < ili =+/- 0.10%, etalonirana | Komada | 1 |
| 5 | 04679 | T+S+# | Digitalna bireta od 50 ml, tačnost na 5 ml < ili =+/- 0,60%, tačnost na 25 ml < ili =+/-0.12%, tačnost na 50 ml, < ili =+/- 0,06%, etalonirana | Komad | 2 |
|  |  |  | PARTIJA 3 |  |  |
| 6 | 02298 | T+S+# | Digitalni Mini termometar sa sondom povezanom kablom za termometar minimalne dužine kabla 60cm,od -50 do +250C,etaloniran | Komad | 2 |
| 7 | 04926 | T+S *+# | Digitalni termometar sa sondom, terenski, povezan kablom za termometar minimalne dužine kabla 60 cm, od -50° do +150°C, preciznost 0.1°C merna nesigurnost ne sme biti veća od 0,3°C etalonirani na tačkama -25°C, +4°, +8°C, +75°C, +100°C | Komad | 2 |
|  |  |  | PARTIJA 4 |  |  |
| 8 | 04951 | T+S | Dilumat S, complete tubing set (1pcs), cat number SO2173 | Komad | 1 |
| 9 | 04950 | T+S | Dilumat S, precut pump tubing (5pcs), cat number SO1977 | Komad | 1 |
| 10 | 04948 | T+S | Dilumat S, silicone tubing 1 metar, cat number M30035 | Komad | 1 |
|  |  |  | PARTIJA 5 |  |  |
| 11 | 00739 |  | Filter papir bela traka prečnika 125 mm,kvalitativni | Pakovanje | 2 |
| 12 | 00740 |  | Filter papir bela traka prečnika 150 mm,kvalitativni | Pakovanje | 5 |
| 13 | 00742 |  | Filter papir bela traka prečnika 90 mm,kvalitativni | Pakovanje | 2 |
| 14 | 00743 |  | Filter papir crna traka prečnika 150 mm,kvalitativni | Pakovanje | 2 |
| 15 | 00746 |  | Filter papir plava traka prečnika 125 mm,kvalitativni | Pakovanje | 2 |
| 16 | 00747 |  | Filter papir plava traka prečnika 150 mm,kvalitativni | Pakovanje | 2 |
| 17 | 00748 |  | Filter papir plava traka prečnika 185 mm,kvalitativni | Pakovanje | 2 |
| 18 | 00750 |  | Filter papir plava traka prečnika 90 mm,kvalitativni | Pakovanje | 5 |
| 19 | 00741 |  | Filter papir bela traka prečnika 185 mm,kvalitativni | Pakovanje | 2 |
| 20 | 00744 |  | Filter papir crna traka prečnika 185 mm,kvalitativni | Pakovanje | 2 |
| 21 | 00749 |  | Filter papir plava traka prečnika 70 mm,kvalitativni | Pakovanje | 2 |
|  |  |  | PARTIJA 6 |  |  |
| 22 | 02540 | * | Kamenčići za ključanje za "Gerhardt" aparat Soxtherm/Multistat | Kilogram | 0,5 |
| 23 | 00826 |  | Laboratorijska mast | Komada | 1 |
|  |  |  | PARTIJA 7 |  |  |
| 24 | 04882 |  | Glas-Fiber Filters prečnika 47 mm, MGC Grade, bez "bindera", veličina pora 2.7 mikrometra | Komada | 500 |
| 25 | 04686 |  | Glass-Fiber Filters prečnika 47mm, MGC Grade, bez "bindera", veličina pora 1,2 µm | Komad | 500 |
|  |  |  | PARTIJA 8 |  |  |
| 26 | 02570 |  | Blue Screw Caps with PTFE/silicone septa for vial 2ml, 1/500, Agilent 5185-5863 ili odgovarajuće (1/500) | Pakovanje/500 | 2 |
| 27 | 00697 |  | Amber Screw Top Vial 2ml, 1/100," Aglient" - 5182-0716 ili odgovarajuće | Pakovanje/100 | 7 |
| 28 | 04450 |  | Filament Assembly, Agilent G7005-60061 | Komada | 2 |
| 29 | 00709 |  | Clear Screw Top Vial 2ml (Aglient - 5182-0714) ili odgovarajuće, 1/100 | Pakovanje/100 | 2 |
|  |  |  | PARTIJA 9 |  |  |
| 30 | 00973 | T+S* | Štipaljka po Mohru, dužina od 6,5 do 7 cm , Ø 2,5 cm | Komad | 2 |
|  |  |  | PARTIJA 10 |  |  |
| 31 | 04551 |  | Kese za Stomaker aparat za homogeniazaciju uzoraka sa ugradenim filterom sa mrežicom celom dužinom i žicom za zatvaranje od 1627 ml, dimenzija 19cm x 30cm | Komad | 500 |
|  |  |  | PARTIJA 11 |  |  |
| 32 | 03717 | T+S | Referentna elektroda za cijanidnu elektrodu (InLab Reference Pro) za Mettler Toledo | Komada | 1 |
| 33 | 03713 | T+S | Kombinovana pH elektroda InLab Expert Pra za pH-metar " Mettler Toledo" | Komad | 1 |
|  |  |  | PARTIJA 12 |  |  |
| 34 | 07277 | T+S | Komparator za hlor / prilikom uzorkovanja vode za piće - jednostavan, graduisan podeocima 0,1; opseg merenja 0,1-1 mg/l hlora Aqua Interma Inženjering | Komad | 14 |
|  |  |  | PARTIJA 13 |  |  |
| 35 | 01696 | T+S | Kontrolna etiketa "CLOSE IT" 150X150mm,"BURKLE" | Komad | 500 |
| 36 | 01702 | T+S | Kontrolna etiketa 95X95mm ,53 03-15 "BURKLE" "CLOSE IT" | Komad | 800 |
|  |  |  | PARTIJA 14 |  |  |
| 37 | 00975 | T+S | Tašna za nošenje pribora i uzoraka 60x30x30 | Komad | 2 |
|  |  |  | PARTIJA 15 |  |  |
| 38 | 00783 |  | Indikator trake za pH 0-14, sa 4 indikator polja, 100 kom | Pakovanje | 2 |
| 39 | 07279 | T+S | Bunzenov plamenik sa sigurnosnim ventilom | Komad | 2 |
|  |  |  | PARTIJA 16 |  |  |
| 40 | 02573 |  | Glass insert w/feet 100 µl "Agilent" 5181-1270 ili odgovarajuće (1/100) | Pakovanje/100 | 10 |
|  |  |  | PARTIJA 17 |  |  |
| 41 | 04548 | T+S | Membran filter sterilni fi 50mm, 0.2 - 0.22 µm na beskonačnoj traci, Mixed cellulose estus filter, white gridded, "Milipore" ili odgovarajući | Komada | 500 |
| 42 | 06772 | T+S | Membran filter sterilni fi 50mm, 0,45µm na beskonačnoj traci, Mikxed cellulose estus filter, white gridded "Milipore" ili odgovarajući | Komad | 40000 |
|  |  |  | PARTIJA 18 |  |  |
| 43 | 04585 |  | Filter cartridge for ultrapure water systems Article-No. 09.2005 za Thermo Scientific Barnstead-Sisetem za prećišćavanje vode | Komad | 1 |
|  |  |  | PARTIJA 19 |  |  |
| 44 | 05180 | T+S | Filter papiri, PTFE47, teflonfilter 47x01mm za kontinualne analizatore kvaliteta vazduha ( API TELEDYNE) | Komad | 30 |
| 45 | 09036 | T+S | Filter papir, PTFE47 , teflonfilter 47x0.25mm za kontinualni analizatori za kontinualno merenje NO, NO2 i NOx u vazduhu (API TELEDYNE) | Komada | 12 |
| 46 | 05181 | T+S | Filter papir Dust filter 25mm za analizator za kontinualno merenje BTEX PID Synspec 955NL | Komad | 12 |
|  |  |  | PARTIJA 20 |  |  |
| 47 | 09038 |  | Filter papir Watman 589/2, Cat. Br. 10300111, 125 mm | Komada | 2 |
| 48 | 04466 |  | Celulozni nitratni membranski filter papir, veličina pora 0.45 mikrometara, prečnika 47 mm | Komad | 400 |
| 49 | 04683 |  | Filter papir za PM 10, Quarz microfiber bez "binder"-a, Ref. MFQ, prečni 47mm, težina 85g/m2, debljina 0.38mm, efikasnost odvajanja 99.999% (za aerodinamični prečnik 0.3 µm) | Komad | 1200 |
| 50 | 04685 |  | Filter papir za PM2.5, prečnika 47mm, 2µm PTFE, Cat. No. 7592-104, Whatman ili odgovarajuće | Komad | 700 |
|  |  |  | PARTIJA 21 |  |  |
| 51 | 03584 |  | UV lampa LC105 (Part Number LAMP30179) za ELGA dejonizator Purelab Option-R | Komad | 1 |
|  |  |  | PARTIJA 22 |  |  |
| 52 | 03572 |  | Membrane za hidridnu tehniku za Thermo Scientific 3000 Series- Vapor, kat. Br. 9423 460 10021 | Pakovanje | 1 |
| 53 | 03726 |  | Kapilare za grafitnu peć, "Termo Analysis", kat. Br. 942339381261 | Kutija | 1 |
| 54 | 03723 |  | Creva za hidrid," Thermo Analysis", kat. br. 942346010011 | Pakovanje | 1 |
| 55 | 04460 |  | Grafitne kivete sa platformom za AAS Thermo Scientific Series 3000, Omega Platform Expanded Life Time Graphite | Pakovanje | 1 |
| 56 | 03718 |  | T-cevi za arsen, "Termo Analysis", kat. Br. 942339060101 | Komad | 1 |
|  |  |  | PARTIJA 23 |  |  |
| 57 | 04117 |  | Propipete-macro pipette controller-Brand ili odgovarajuće | Komad | 2 |
|  |  |  | PARTIJA 24 |  |  |
| 58 | 02031 |  | Cevčice za BTEX, Activated Coconut Characoal 100/50mg (Supelco Orbo 20267/U ili odgovarajuće | Komada | 600 |
|  |  |  | PARTIJA 25 |  |  |
| 59 | 05158 |  | Dijamantska igla | Komad | 1 |
|  |  |  | PARTIJA 26 |  |  |
| 60 | 04717 | T+S | Multipraktik zapremine 3l, 1000W | Komada | 1 |
|  |  |  | PARTIJA 27 |  |  |
| 61 | 07291 |  | Head space cap 18mm, magnetic PTFE/Sil (100pk) | Pakovanje | 5 |
| 62 | 07290 |  | Head space screwtop 20ml clear vials, 100pk, Part No. 5188-2753, Agilnet certificate | Pakovanje | 3 |
|  |  |  | PARTIJA 28 |  |  |
| 63 | 09116 |  | Dionex AERS 500 2 mm, Electrolytically Regenerated Suppressor 2 mm, Product No 082541, Lot No 150909009 | Komada | 1 |
| 64 | 07286 |  | Ferule za Dionex ICS - 5000+, P/N 074373, "Termo Scientific" | Komada | 10 |
| 65 | 05177 |  | Predkolona za IC Dionex IonPac AG19 - 4µm, Guard 2 x 50mm | Komada | 1 |
| 66 | 05184 |  | Predkolona za IC Dionex IonPac CG12 - 5µm, Guard 3 x 30mm | Komada | 1 |
| 67 | 05173 |  | Viali za autosempler DIONEX AS-DV 5ml, P/N 038008, Thermo Scientific | Komada | 100 |
| 68 | 05174 |  | Filter Caps za autosempler DIONEX AS-DV 5ml, P/N 038009, Thermo Scientific | Komada | 100 |
| 69 | 02917 |  | GC Column HP-5MSI, 30m x 0.25mm x 0.25um "Agilent" | Komada | 1 |
| 70 | 09084 |  | Dionex Nitrate OQ/PQ IC standards kit 6 vials. Product No 060254, Lot No 190122 | Komada | 1 |
|  |  |  | PARTIJA 29 |  |  |
| 71 | 05206 |  | Silikonska mast u tubi (za održavanje i čišćenje aparata za uzorkovanje vazduha Sven-Leckel) | Komad | 3 |
|  |  |  | PARTIJA 30 |  |  |
| 72 | 04706 | T+S | Venting screw za mikrotalasnu peć "Anton Paar" 3000, Cat.No. 5692 | Komad | 8 |
| 73 | 04478 | T+S | Safety Disc Holder H& M za mikrotalasnu peć Anton Paar 3000 Cat.No.2723 | Komad | 3 |
| 74 | 04707 | T+S | Safety Disc M &H mikrotalasnu peć "Anton Paar" 3000, Cat.No. 2720 | Komad | 8 |
| 75 | 07267 | T+S | Kapica crna za kivete za miktortalasnu peć Anton Paar, Screw Cap, Cat.No. 4913 | Komad | 8 |
| 76 | 04708 | T+S | Teflonska kiveta za mikrotalasnu peć "Anton Paar" 3000, zapremine 70 ml za HF rotor, Cat.No. 2433 | Komad | 6 |
| 77 | 5113 | T+S | Seal for pressure vessel M+H+XF za mikrotalasnu peć Anton Paar 3000, Cat.No.2724 | Komad | 7 |
|  |  |  | PARTIJA 31 |  |  |
| 78 | 04953 |  | Satorius, gumeno crevo za membran filter aparat | Komada | 3 |
| 79 | 04952 |  | Satorius, universal base, 50mm, stainless, cat number 1ZU0002 | Komada | 3 |
|  |  |  | PARTIJA 32 |  |  |
| 80 | 04011 | T+S | Kombinovana Ag elektroda MC 6091 Ag-9, za Radiometer TIM 850 | Komada | 1 |
|  |  |  | PARTIJA 33 |  |  |
| 81 | 05190 | T+S | Temperaturni senzor ATC-CE 400 Lunghezza 180 mm za mikrotalasnu peć Milestone ETHOS EASY P/N ATC0100 | Komada | 1 |
| 82 | 06869 | T+S | Pressure screw M26x37 - deo segmenta rotora za mikrotalasnu peć ETHOS EASY Milestone, Cat.No. AS0003 | Komada | 1 |
|  |  |  | PARTIJA 34 |  |  |
| 83 | 03876 |  | Stalak za epruvete fi 16 sa 48 mesta, 19.2 x 21 (trospratni) | Komada | 3 |
| 84 | 02576 |  | Stalak za Pipette tips capacity 2-200 ul | Komada | 2 |
| 85 | 03561 |  | Stalak za pipette tips, capacity 1000 mikrolitara | Komada | 2 |
| 86 | 09066 |  | Stalci za epruvete, metalni, od nerđajućeg materijala sa ručkama na krajevima zbog vađenja iz vrele vode, sa minimalno jednom horizontalnom pregradom radi stabilnosti epruveta, okvirne dimenzije 26cm dužina, 8.5cm širina, 9 cm visina, sa 8x3 mesta za epr | Komada | 2 |
| 87 | 09064 |  | Stalci za epruvete, žičani, od nerđajućeg i nesavitljivog materijala, sa minimalno jednom horizontalnom pregradom radi stabilnosti epruveta, okvirne dimenzije 24.5cm dužina, 17cm širina, 6.5 cm visina, sa 12x8 mesta za epruvete | Komada | 10 |
| 88 | 00897 |  | Plastični stalak za 50 epruveta 16x160 mm | Komada | 1 |
| 89 | 09065 |  | Stalci za epruvete, žičani, od nerđajućeg i nesavitljivog materijala, sa minimalno jednom horizontalnom pregradom radi stabilnosti epruveta, okvirne dimenzije 24.5cm dužina, 8,.cm širina, 6.5 cm visina, sa 12x4 mesta za epruvete | Komada | 10 |
|  |  |  | PARTIJA 35 |  |  |
| 90 | 06849 |  | Plombe olovne fi 12mm | Kilogram | 5 |
|  |  |  | PARTIJA 36 |  |  |
| 91 | 09031 |  | Tubing, quartz, connector tube with dilution port for high matrix introduction (HMI) kit, Agilent 7700 series ICP-MS, kataloški broj G3270-80024 | Komada | 1 |
| 92 | 04594 |  | Posude za autosempler za ICP-MS Agilent Tehnologist zapremine 18 ml, kataloški broj G3160-65304 pakovanje 55 komada | Pakovanje | 1 |
|  |  |  | PARTIJA 37 |  |  |
| 93 | 04514 |  | Vacusart filter za crevo za vakuum pumpu Sartorius,ptfe, 0.45 mikrona (cat.Br. 17804 M) pak. 1/3 | Pakovanje | 5 |
|  |  |  | PARTIJA 38 |  |  |
| 94 | 09365 |  | Ekstrakcione hilzne h= 33mm,d= 90 mm,1/25, za Buchi FatExtractor E-500 | Pakovanje | 4 |
|  |  |  | PARTIJA 39 |  |  |
| 95 | 02798 | T+S | Polyethilene frits for SPE columns 6ml, debljina 2-3mm, poroznost 20 microna | Komada | 900 |
|  |  |  | PARTIJA 40 |  |  |
| 96 | 03872 | T+S | Vorteks aparat sa touch funkcijom sa standardnim priključkom za epruvete | Komada | 1 |
|  |  |  | PARTIJA 41 |  |  |
| 97 | 04681 | T+S+# | Digitalni dispenzor 1-10ml, gradijent 0.05 ml, tačnost < ili =+/- 0,5%, etaloniran | Komada | 2 |
| 98 | 04682 | T+S+# | Digitalni dispenzor 5-50ml, gradijent 0.2 ml, tačnost < ili =+/-0,5%, etaloniran | Komada | 1 |
| 99 | 09078 | T+S+# | Dispenzor 100 ml sa bocom od 2l otporan na koncentr. kiseline | Komada | 1 |
| 100 | 03564 | T+S+# | Dispenzor od 25 ml - ETALONIRAN | Komada | 2 |
|  |  |  | PARTIJA 42 |  |  |
| 101 | 04465 |  | Rukavice za visoke temperature (Sekuroka-Heat Protection Gloves size 7 1/2), No.0138.1 Roth ili odgovarajuće | Par | 4 |
|  |  |  | PARTIJA 43 |  |  |
| 102 | 03991 | T+S | Pinceta stainless 20cm | Komada | 10 |
| 103 | 04228 | T+S | Pincete 110-115mm sa oba vrha zaobljene sa zarezima,širina vrha max 3mm | Komada | 2 |
| 104 | 04710 | T+S | Teflonska pinceta 115mm (za "hvatanje" filter papira suspendovane pm pri stavljanju u petrijevke) | Komada | 1 |
| 105 | 00843 | T+S | Makaze, metalne, form pointed-blunt, overal length 160mm | kom | 1 |
| 106 | 03989 | T+S | Makaze hirurške stainless, oba vrha oštra 14.0cm KRUUSE 130446 ili odgovarajuće | Komada | 7 |
|  |  |  | PARTIJA 44 |  |  |
| 107 | 00979 | # | Termometar zidni sa higrometrom i anemometrom etaloniran | Komada | 1 |
| 108 | 03998 | # | Termometar zidni-etaloniran | Komada | 2 |
| 109 | 07278 | T+S+# | Digitalni termometar za merenje temperature vode (-50°C do +150°C) prilikom uzorkovanja vode za piće, rezolucije 0,1°C, etaloniran na tačkama -10°C, 0°C, +10°C, +20°C, +30°C / merna nesigurnost mu ne sme biti veća od 0,3 °C | Komada | 3 |
| 110 | 7483 | T+S+# | Digitalni termometar za merenje temperature vazduha (-50°C do +150°C), rezolucije 0,1°C, etaloniran na tačkama -10°C, 0°C, +10°C, +20°C, +30°C / merna nesigurnost mu ne sme biti veća od 0,5 °C | Komada | 3 |
|  |  |  | PARTIJA 45 |  |  |
| 111 | 02234 | T+S | Upaljač za plin minimalne dužine 15 cm | Komada | 1 |
| 112 | 00856 |  | Otvarač za konzerve, metalni, (bez plastičnih delova) | Komada | 1 |
|  |  |  | PARTIJA 46 |  |  |
| 113 | 04695 | T+S | Crevo unutrašnjeg prečnika 6 mm, debljina zida 2mm, silikonsko | Metara | 13 |
| 114 | 09080 | T+S | Štipaljke za zatezanje silikonskih creva | Komada | 5 |
| 115 | 03484 | T+S | Teflonska creva unutrašnjeg prečnika 6mm i debljine zida1mm | Metara | 80 |
| 116 | 00940 | T+S | Creva unutrašnjeg prečnika 8 mm, debljine zida 2 mm, silikonska | Metara | 13 |
|  |  |  | PARTIJA 47 |  |  |
| 117 | 03712 |  | Posuda za odredivanje vlage, aluminijumska, prečnika 50 mm sa poklopcem,dubine 30mm | Komada | 10 |
| 118 | 03188 |  | Posuda za određivanje vlage, aluminijumska, prečnika 65 mm, dubine 30 mm sa poklopcem | Komada | 10 |
| 119 | 04230 | T+S | Digitalni laboratorijski "Triple timer" sat sa prikazivanjem sati,minuta i sekundi | Komada | 4 |
|  |  |  | PARTIJA 48 |  |  |
| 120 | 00991 | * | PVC nastavci za automatsku pipetu 10 –200 µl , žuti,kompatibilni sa kutijama za žute nastavke Brand tip SL | Komada | 500 |
| 121 | 00911 | * | PVC nastavci za automatsku pipetu od 100-1000 mikrolitara, plavi,kompatibilni sa kutijama za plave nastavke Brand tip SL | Komada | 500 |
| 122 | 05306 |  | Rezervoari za multikanalnu pipetu zapremine 50ml, sterilni | Komada | 50 |
| 123 | 00816 |  | Kutija za plave nastavke Brand tip SL | Komada | 1 |
| 124 | 817 |  | Kutija za žute nastavke Brand tip SL | Komada | 1 |
| 125 | 09077 |  | PD nastavci za manuelni steper HandyStep (Brand), volumen 5 ml, nesterilni, 1/100 | Pakovanje | 1 |
| 126 | 00916 |  | PVC špric boca 250 ml za destilovanu vodu | Komada | 5 |
|  |  |  | PARTIJA 49 |  |  |
| 127 | 00779 |  | Igle 0,9 x 40 mm " Nipro" ili odgovarajuće | Komada | 500 |
| 128 | 00781 |  | Igle 1.2 x 0.38 "Nipro" ili odgovarajuće | Komada | 250 |
|  |  |  | PARTIJA 50 |  |  |
| 129 | 01871 | * | Vacuette 3ml sa EDTA | Komada | 150 |
| 130 | 01864 | * | Vacuette za sedimantaciju sa očitavanjem na 60 minuta | Komada | 200 |
| 131 | 00778 | * | Igla za vacuette (žuta) 20G 0.90x38mm | Komada | 250 |
| 132 | 00835 | * | Kontakt aktivirajuce lancete 21 G, dubina uboda 2,0 mm (100 kom/pak) | Pakovanje | 3 |
| 133 | 06882 | * | Vacuette za serum 9ml, clot activator (bez gel separatora) | Komada | 500 |
|  |  |  | PARTIJA 51 |  |  |
| 134 | 9118 | T+S | HC lampa za bakar za AAnalyst 300 Perkin Elmer | Komada | 1 |
| 135 | 3569 | T+S | HC lampa za hrom za AAnalyst 300 Perkin Elmer | Komada | 1 |
|  |  |  | PARTIJA 52 |  |  |
| 136 | 03197 |  | Visiprep manifold replacement flow control valve stem for use with standard 12-port models, Supelco 57146-U, 1/24 | Komada | 1 |
| 137 | 09071 |  | Disposable flow control valve liners for the Visiprep - DL, Supelco 57059, 1/100 | Pakovanje | 1 |
|  |  |  | PARTIJA 53 |  |  |
| 138 | 02794 | T+S | HC lampa za molibden za AAS Thermo Scientific ICE 3000 Series | Komada | 1 |
|  |  |  | PARTIJA 54 |  |  |
| 139 | 09030 | T+S | Metalne posude za uzorke za direktno određivanje žive za DMA-80 EVO | Komada | 10 |
| 140 | 09029 |  | Kvarcne posude za uzorke za direktno određivanje žive za DMA-80 EVO, Trade name: Quartz sample boats 1500, package of 10 pcs, Part No. DMA8247 | Pakovanje | 1 |
|  |  |  | PARTIJA 55 |  |  |
| 141 | 02347 |  | Laboratorijska kašika sa dva kraja 180 mm | Komada | 2 |
| 142 | 00827 |  | Laboratorijska metalna kašika 10cm | Komada | 2 |
| 143 | 09033 |  | Mikro spatula Heyman type (dužina 159 mm, jedna strana ravan kraj, druga strana kašika sa žljebom inox) | Komada | 4 |
| 144 | 01960 |  | Rosfraj lopatica za tortu | Komada | 5 |
| 145 | 01959 |  | Rostfraj hvataljke | Komada | 5 |
| 146 | 00828 |  | Laboratorijska metalna kašika 14cm | Komada | 2 |
|  |  |  | PARTIJA 56 |  |  |
| 147 | 09076 |  | Manuelni steper HandyStep (Brand ili odgovarajuće), nominalni volumen 500µl adekvatan za PD nastavke | Komada | 1 |
| 148 | 04739 |  | Steper jednokanalni | Komada | 1 |
|  |  |  | PARTIJA 57 |  |  |
| 149 | 09074 |  | Liner, Agilent, Part. No. 5183-4647 | Komada | 1 |
| 150 | 09070 |  | Liner - Ultra inert inlet liner splitless sngl taper, wool, Agilent Part. No. 5190-2293 | Komada | 2 |
| 151 | 09058 |  | Liner, splitless, single-taper, glswl, Part. No. 5062-3587 | Komada | 1 |
|  |  |  | PARTIJA 58 |  |  |
| 152 | 06876 |  | Peristatičko crevo za Cary 60, order code:3710045000 | Pakovanje | 1 |
|  |  |  | PARTIJA 59 |  |  |
| 153 | 04306 |  | Ručni frižider 32l | Komada | 2 |
|  |  |  | PARTIJA 60 |  |  |
| 154 | 09079 |  | Stalak za balone sa okruglim dnom od 500ml (silikonski) za HPK | Komada | 6 |
|  |  |  | PARTIJA 61 |  |  |
| 155 | 09117 |  | Vakuum pumpa Heidolph, tip Rotavac valve, Se. No. 050300384 ili odgovarajuće | Komada | 1 |
|  |  |  | PARTIJA 62 |  |  |
| 156 | 04469 |  | VIS lampa za spektrofotometar Cary 100 UV/VIS (EL07024205) | Komada | 1 |
|  |  |  | PARTIJA 63 |  |  |
| 157 | 03866 |  | Magnet za mešanje tečnosti na magnetnoj mešalici beli 20 mm | Komada | 10 |
| 158 | 00839 |  | Magnetna mešalica sa pločom promera 110mm (Mighty mause) | Komada | 1 |
| 159 | 04234 |  | Štap za izvlačenje magneta iz posuda,dužine 450mm | Komada | 1 |
|  |  |  | PARTIJA 64 |  |  |
| 160 | 01895 |  | Menažna garnitura četvorodelna, rostfraj 18-10 (2l x 4), R-16, h-9,5 | Komada | 5 |

- Сва понуђена добра морају да испуњавају захтеве Наручиоца у погледу тражених карактеристика предвиђених Конкурсном документацијом предметног поступка јавне набавке.

- За сва понуђена добра која се односе на игле и шприцеве, иста морају бити стерилна.

- За добра која су обележена са „ * “, понуђач је дужан да, уз понуду, достави узорке понуђених добара, који морају да буду прецизно нумерисани по партијама и ставкама на које се односе, у супротном понуда за предметну партију којој одређена ставка припада, ће се прогласити неодговарајућом.

За понуђена добра из партије 48 под ставкама 120 и 121, доставити минимум по 10 узорака

- Понуђена добра из партије 50, ставке 129-133, морају бити произведена од стране истог произвођача. Понуђена добра из партије 50 морају бити уписана у Регистар медицинских средстава, који се води код Агенције за лекове и медицинска средства. Решење/а о упису понуђач је дужан да достави уз понуду, у супротном понуда ће бити неодговарајућа.

- Уз понуђена добра из партијa 1, 2, 3 и 41 мора бити достављен и Гарантни лист.

- За добра која су обележена са „Т+S“, понуђач је дужан да, уз понуду, достави техничке спецификације, на српском, енглеском или немачком језику и слике понуђених добара, које морају да буду прецизно нумерисане по партијама и ставкама на које се односе, у супротном понуда за предметну партију којој одређена ставка припада, ће се прогласити неодговарајућом.

- За добра која су обележена са #, а која морају бити ЕТАЛОНИРАНА  у акредитованој лабораторији за еталонирање, изабрани понуђач  је дужан достави Уверење о еталонирању које испуњава захтеве SRPS ISO/IEC 17025:2017, уз испоруку. Подаци из Уверења о еталонирању морају бити у сагласности  са спецификацијом произвођача. Уколико овај услов није испуњен наручилац неће прихватити испоручено добро.

- Место испоруке: магацин Института за јавно здравље Војводине у Новом Саду, ул. Футошка бр.121. Испорука добара је сукцесивна.

- Рок испоруке не дужи од 10 дана од дана поруџбине.

- У спецификацији су  наведене оквирне количине и врсте робе, које не обавезују Наручиоца. Добављач може на писмени захтев Наручиоца испоручивати и друге артикле, који нису наведени у Понуди са спецификацијом, а по условима из исте и по ценама важећег Ценовника Добављача

- Изабрани Понуђач дужан је да приликом испоруке и издавања рачуна/фактуре и/или отпремнице обавезно наведе шифре добара (2. колона у табели техничке спецификације) за сваку појединачну ставку, поред својих интерних назива. Уколико се уз испоручену робу из спецификације, достави рачун/фактура и/или отпремница на којој нису поред сваке ставке наведене шифре наручиоца дате у спецификацији, наручилац ће такву испоруку вратити. У случају испоруке добара која нису наведена у спецификацији понуђач није обавезан наводити шифру траженог добра.

Напомена: Понуђена добра која не поседују захтеване карактеристике и квалитет, сматраће се неодговарајућим. Понуђач је дужан да овај образац потпише и печатом овери чиме потврђује да понуђена добра испуњавају захтеване услове квалитета.

.

Одговорно лице:

___________________

# УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

- да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке.

- да поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:

- извода из регистра Агенције за привредне регистре или извод из регистра надлежног Привредног суда;

- извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

- важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом;

- Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Доказ из. тач. 2) и 3) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, предузетник као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:

- извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра;

- извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

- важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом;

- изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Доказ из. тач. 2) и 3) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, физичко лице као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:

- извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

- важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом;

- изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Доказ из тач. 1), 2) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом што подразумева да је понуђач остварио приход од добара и услуга у 2018. години који је минимум двоструко већи од вредности понуде, и да му рачун није био у блокади више од три дана, у периоду од 01.01.2018. до 08.04.2020. године и да има успостављен систем управљања квалитетом ISO 9001.

Испуњеност овог услова понуђач доказује достављањем:

- биланса стања и биланса успеха за обрачунску 2018. годину са мишљењем овлашћеног ревизора уколико понуђач подлеже ревизији у складу са законом.

- извештаја о бонитету (БОН ЈН) који садржи податке за  2018. годину, издатог од стране Агенције за привредне регистре,

- потврда о ликвидности за период од 01.01.2018. до 08.04.2020. године, издата од стране Народне банке Србије;

- фотокопија сертификата ISO 9001.

Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним кадровским капацитетом што подразумева да понуђач у радном односу има:

- најмање 3-оје запослених лица.

Испуњеност овог услова понуђач доказује достављањем писмене изјаве о кадровској опремљености, уз понуду.

Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним техничким капацитетом што подразумева да понуђач поседује:

- минимум 50м2 пословног/магацинског простора, у власништву или у закупу.

- минимум једно доставно возило за потребе предметне набавке

Испуњеност овог услова понуђач доказује достављањем писмене изјаве о техничкој опремљености, као и следећим доказом:

- фотокопијом пописне листе основних средстава, овереном печатом и потписаном од стране овлашћеног лица или фотокопијом овереног и потписаног важећег Уговора о закупу пословног/магацинског простора.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под пуном кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 3) закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 4) закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуду може поднети група понуђача. Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тачка 4) закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који минимално садржи следеће:

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Уколико понуђач/понуђачи не достави све напред наведено, понуда ће се сматрати неприхватљивом.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. Довољно је да да изјаву о јавној доступности тражених доказа у којој треба да наведе интернет странице надлежних органа.

# КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Комисија за јавну набавку ће одабрати понуду понуђача која буде најповољнија по критеријуму најнижа понуђена цена.

Уколико две или више понуда имају једнаку понуђену цену, уговор ће бити додељен понуђачу који понуди краћи рок испоруке добара.

У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаком понуђеном ценом и једнаким роком испоруке добара, у циљу задовољења начела економичности и ефикасности јавне набавке, најповољнија понуда изабраће се путем жреба, уз вођење записника, а у присуству овлашћених преставника понуђача којима ће бити упућен Захтев за присуство.

Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је и додељен у року од 8 дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.

Уговор се закључује на период од годину дана, односно до реализације уговорних обавеза.

# УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Понуда мора бити сачињена у складу са условима и упуством из Конкурсне документације, у супротном понуда ће бити одбијена и као таква неће бити предмет стручне оцене.

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.

Понуђач мора да испуњава све услове за учешће у поступку јавне набавке прописане Законом, а понуду у целини припрема и подноси у складу са Законом, конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда.

  - Подаци о језику на којем понуда треба да буде састављена

Понуда се подноси на српском језику. Део понуде који се односи на техничку документацију и техничке карактеристике може бити на енглеском или немачком језику.

  - Начин подношења понуде

Понуда и обрасци из Конкусне документације се достављу у писаном облику, у једном примерку и исти морају бити  јасни и недвосмислени, читко у потпуности попуњени – откуцани или написани необрисивим мастилом, оверени и потписани од стране овлашћеног лица понуђача.

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у Конкурсној документацији и упутству понуђачима као и евентуално накнадно послатим додатним објашњењима.

Понуда мора бити сачињена у складу са свим упутствима из Конкурсне документације, да садржи све документе и доказе које је наручилац тражио како би се утврдила испуњеност услова, оценила озбиљност, квалитет понуде, односно установила квалификованост понуђача.

  - Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и упутство о начину на који понуда треба да буде поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија

Будући да је предмет јавне набавке обликован по партијама, понуда мора бити сачињена тако да се свака партија може оцењивати засебно.

  - Обавештење о могућности подношењa понуде са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

  - Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона

У року за подношење понуда, понуђач може да измени или допуни већ поднету понуду, писменим путем достављањем на адресу: Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад, улица Футошка број 121, са назнаком „Измена - допуна - Понуде за отворени поступак јавне набавке – „МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИБОР “ – ОП - 07/2020– не отварати“.

У случају измене или допуне понуде, достављене од стране понуђача, Наручилац ће у поступку стручне оцене понуде узети податке и наводе из писменог поднеска и остале пратеће документације којим је вршена измена и допуна понуде, односно достављена писмена измена и допуна ће чинити саставни део основне понуде.

Уколико се измена или допуна понуде односи на корекцију цене из основне понуде, понуђач је дужан да уз писмени поднесак достави новопопуњен „Образац понуде“,   „Образац структуре цене, са упутством како да се попуни“ и „Модел уговора“.

У року за подношење понуде понуђач може да опозове своју већ поднету понуду, писменим путем, достављањем на адресу: Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад, улица Футошка број 121 са назнаком „Опозив - Понуде за отворени поступак јавне набавке – „МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИБОР “ – ОП - 07/2020– не отварати“.

У случају опозива већ достављене понуде, Наручилац ту понуду неће разматрати и исту ће неотворену вратити понуђачу.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да опозове нити да мења своју понуду.

  - Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

  - Захтев за понуђача, уколико ангажује подизвођача

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да наведе опште податке о подизвођачу, проценат од укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач (који не може бити већи од 50% од укупне вредности јавне набавке), као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

У случају подношења понуде са подизвођачем, Наручилац може на захтев ангажованог подизвођача ако природа предмета набавке то дозвољава, пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Захтев из претходног става, мора бити детаљно образложен у делу који се односи на разлоге због којих ангажовани подизвођач тражи пренос доспелих потраживања на свој рачун. У зависности од основаности односно оправданости наведених разлога, наручилац ће донети одлуку по поднетом Захтеву. У случају прихватања Захтева, пренос средстава ће се извршити у складу и у року сагласно закону.

О поднетом Захтеву, Наручилац обавештава добављача и исте прослеђује у року од 8 дана од пријема. У случају да се поднети Захтев односи на недоспела потраживања, добављач има право да уложи приговор у року од 8 дана од дана пријема Захтева.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци с тиме да понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац ће обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

  - Обавештење у случају заједничке понуде

Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно, и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.Споразум мора минимално да садржи елементе предвиђене одредбама Закона о јавним набавкама 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

  - Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде

Рок плаћања износи 30 дана oд дана пријема исправне регистроване фактуре након испоруке уговорених добара.

Исправан рачун, регистрован у Централном регистру фактура доставља се на адресу седишта Наручиоца.

Не може се прихватити (понуђено) авансно плаћање, односно понуда понуђача који понуди авансно плаћање биће одбијена као неприхватљива.

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

  - Валута и начин на који треба да буде наведена и изражена цена у понуди

Цена добара коју понуђач искаже у понуди, сходно члану 19. Закона о јавним набавкама, мора бити исказана у динарима.

У цени морају бити урачунати и сви зависни трошкови предметне јавне набавке: евентуални трошкови царине, трошкови превоза и сл.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.

Укупно понуђена цена за сваку ставку из обрасца понуде, рачунски мора да одговара износу јединичних цена помножених са захтеваним количинама и након тога збиру вредности свих ставки. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

  - Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења финансијског испуњења обавеза понуђача

Уколико је понуђач сагласно одредбама Закона о јавним набавкама добио негативну референцу за предмет набавке који није истоврсан предмету за који је понуђач у предметном поступку јавне набавке, дужан је да у погледу додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза, достави са картоном депонованих потписа уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 15% од понуђене вредности понуде, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза.

Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да пре закључења уговора, на име средства финансијског обезбеђења уговора, са картоном депонованих потписа достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла, плаћање уговорне казне и обезбеђење да неће  ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди.

Меница за добро извршење посла мора да важи још 30 (тридесет) дана од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.

У оквиру меничног овлашћења неопходно је да буде наведен број уговора Наручиоца за који се оно везује, као и заводни број поступка Наручиоца који се окончава уговором.

Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“, бр. 43/2004 и 62/2006, 111/2009-др.закон , 31/2011 и 139/2014-др.закон).

  - Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

  - Обавештење о начину преузимања техничке документације и планова, односно појединих њених делова, ако због обима и техничких разлога исту није могуће објавити

Нема

  - Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће, у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде заинтересовано лице може упутити уз напомену Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације – МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИБОР “ – ОП - 07/2020 путем поште на адресу наручиоца, путем електронске поште на адресу marijana.djuric@izjzv.org.rs или факсом на број 021/4897-814, уз обавезно захтевање потврде о пријему.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Ако наручилац, у року предвиђеном за достављање понуда, измени или допуни конкурсну документацију, извршене измене и допуне ће благовремено објавити у складу са Законом.

Одлука о продужењу рока биће објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страни Наручиоца.

  - Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача

Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Наручилац ће уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

Уколико се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

  - Обaвeштeњe дa нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

  - Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

После доношења одлуке о додели уговора, или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија за заштиту права у складу са одредбама члана 150. Закона, на предлог наручиоца не одлучи другачије.

Наручилац ће обавештење о поднетом захтеву за заштиту права објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ Закона.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;

7) потпис подносиоца.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу у износу од 120.000,00 динара и да уплату изврши у складу са Упутством о уплати таксе за подношење Захтева за заштиту права које је објављено 04.03.2015. године, на рачун буџета Републике Србије (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: ОП-07/2020, сврха: ЗЗП, Институт за јавно здравље Војводине ОП-07/2020, корисник: Буџет Републике Србије).

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Доказ може бити:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац ће одбити понуду ако поседује доказ из тачке 1) овог члана, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

7.15.  Обавештење да приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна

Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.

# ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда за јавну набавку

„МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИБОР “  – ОП - 07/2020

број _________од_________

Понуду подносим (заокружити одговор)

- самостално

- са подизвођачем

- као заједничку

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ПОНУДУ ПОДНОСИ САМОСТАЛНО ИЛИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра: |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса понуђача |  |
| Име и презиме особе за контакт |  |
| Име, презиме и титула (уколико постоји) одговорног лица које потписује уговор о јавној набавци |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ) |  |
| Телефон особе за контакт |  |
| Телефакс |  |
| Текући рачун и назив банке |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail) |  |
| Врста правног лица ( заокружити) | 1. микро 2. мало 3. средње 4. велико 5. физичко лице |

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА*

Понуђач из групе понуђача 1.

| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра: |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса понуђача |  |
| Име и презиме особе за контакт |  |
| Име, презиме и титула (уколико постоји) одговорног лица које потписује уговор о јавној набавци |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ) |  |
| Телефон особе за контакт |  |
| Телефакс |  |
| Текући рачун и назив банке |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail) |  |
| Врста правног лица ( заокружити) | 1. микро 2. мало 3. средње 4. велико 5. физичко лице |

Понуђач из групе понуђача 2.

| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра: |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса понуђача |  |
| Име и презиме особе за контакт |  |
| Име, презиме и титула (уколико постоји) одговорног лица које потписује уговор о јавној набавци |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ) |  |
| Телефон особе за контакт |  |
| Телефакс |  |
| Текући рачун и назив банке |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail) |  |
| Врста правног лица ( заокружити) | 1. микро 2. мало 3. средње 4. велико 5. физичко лице |

* Уколико у групи понуђача има више од 2 понуђача, потребно је копирати страну обрасца понуде и навести све понуђаче из групе понуђача.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ**

Подизвођач 1

| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра: |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса понуђача |  |
| Име и презиме особе за контакт |  |
| Име, презиме и титула (уколико постоји) одговорног лица које потписује уговор о јавној набавци |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ) |  |
| Телефон особе за контакт |  |
| Телефакс |  |
| Текући рачун и назив банке |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail) |  |
| Врста правног лица ( заокружити) | 1. микро 2. мало 3. средње 4. велико 5. физичко лице |

У понуди ће подизвођач ____________________________ извршити следећи део предмета набавке:

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

што износи ____% вредности понуде.

Подизвођач 2

| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра: |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса понуђача |  |
| Име и презиме особе за контакт |  |
| Име, презиме и титула (уколико постоји) одговорног лица које потписује уговор о јавној набавци |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ) |  |
| Телефон особе за контакт |  |
| Телефакс |  |
| Текући рачун и назив банке |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail) |  |
| Врста правног лица ( заокружити) | 1. микро 2. мало 3. средње 4. велико 5. физичко лице |

У понуди ће подизвођач ____________________________ извршити следећи део предмета набавке:

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

што износи ____% вредности понуде.

** Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача од 2, потребно је копирати страну обрасца понуде и навести све подизвођаче.

Понуда број _________од_________

| r. broj | šifra |  | opis stavke | jed. mere | količina | Jedinična cena bez PDV-a u dinarima | Ukupno bez PDV-a | Proizvođač |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PARTIJA 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 06881 | T+S+# | Automatska pipeta 100 - 1000µl varijabilna, etalonirana, ''Brand'' ili odgovarajuća | komad | 3 |  |  |  |
| 2 | 09119 | T+S+# | Pipeta automatska varijabilna Transferpette S od 1 do 10 ml, etalonirana, Brand ili odgovarajuća kojoj odgovaraju nastavci ref. No. 702603 | komad | 2 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 03563 | T+S+# | Digitalna bireta od 25 ml, tačnost na 2,5 ml < ili = 0,70%, tačnost na 12,5 ml < ili = 0,14%, tačnost na 25 ml < ili = 0,07 % - etalonirana | Komad | 3 |  |  |  |
| 4 | 04678 | T+S+# | Digitalna bireta od 10 ml, tačnost na 1 ml < ili = +/-1.00%, tačnost na 5 ml < ili =+/- 0.20%, tačnost na 10 ml < ili =+/- 0.10%, etalonirana | Komada | 1 |  |  |  |
| 5 | 04679 | T+S+# | Digitalna bireta od 50 ml, tačnost na 5 ml < ili =+/- 0,60%, tačnost na 25 ml < ili =+/-0.12%, tačnost na 50 ml, < ili =+/- 0,06%, etalonirana | Komad | 2 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 3 |  |  |  |  |  |
| 6 | 02298 | T+S+# | Digitalni Mini termometar sa sondom povezanom kablom za termometar minimalne dužine kabla 60cm,od -50 do +250C,etaloniran | Komad | 2 |  |  |  |
| 7 | 04926 | T+S *+# | Digitalni termometar sa sondom, terenski, povezan kablom za termometar minimalne dužine kabla 60 cm, od -50° do +150°C, preciznost 0.1°C merna nesigurnost ne sme biti veća od 0,3°C etalonirani na tačkama -25°C, +4°, +8°C, +75°C, +100°C | Komad | 2 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 4 |  |  |  |  |  |
| 8 | 04951 | T+S | Dilumat S, complete tubing set (1pcs), cat number SO2173 | Komad | 1 |  |  |  |
| 9 | 04950 | T+S | Dilumat S, precut pump tubing (5pcs), cat number SO1977 | Komad | 1 |  |  |  |
| 10 | 04948 | T+S | Dilumat S, silicone tubing 1 metar, cat number M30035 | Komad | 1 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 5 |  |  |  |  |  |
| 11 | 00739 |  | Filter papir bela traka prečnika 125 mm,kvalitativni | Pakovanje | 2 |  |  |  |
| 12 | 00740 |  | Filter papir bela traka prečnika 150 mm,kvalitativni | Pakovanje | 5 |  |  |  |
| 13 | 00742 |  | Filter papir bela traka prečnika 90 mm,kvalitativni | Pakovanje | 2 |  |  |  |
| 14 | 00743 |  | Filter papir crna traka prečnika 150 mm,kvalitativni | Pakovanje | 2 |  |  |  |
| 15 | 00746 |  | Filter papir plava traka prečnika 125 mm,kvalitativni | Pakovanje | 2 |  |  |  |
| 16 | 00747 |  | Filter papir plava traka prečnika 150 mm,kvalitativni | Pakovanje | 2 |  |  |  |
| 17 | 00748 |  | Filter papir plava traka prečnika 185 mm,kvalitativni | Pakovanje | 2 |  |  |  |
| 18 | 00750 |  | Filter papir plava traka prečnika 90 mm,kvalitativni | Pakovanje | 5 |  |  |  |
| 19 | 00741 |  | Filter papir bela traka prečnika 185 mm,kvalitativni | Pakovanje | 2 |  |  |  |
| 20 | 00744 |  | Filter papir crna traka prečnika 185 mm,kvalitativni | Pakovanje | 2 |  |  |  |
| 21 | 00749 |  | Filter papir plava traka prečnika 70 mm,kvalitativni | Pakovanje | 2 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 6 |  |  |  |  |  |
| 22 | 02540 | * | Kamenčići za ključanje za "Gerhardt" aparat Soxtherm/Multistat | Kilogram | 0,5 |  |  |  |
| 23 | 00826 |  | Laboratorijska mast | Komada | 1 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 7 |  |  |  |  |  |
| 24 | 04882 |  | Glas-Fiber Filters prečnika 47 mm, MGC Grade, bez "bindera", veličina pora 2.7 mikrometra | Komada | 500 |  |  |  |
| 25 | 04686 |  | Glass-Fiber Filters prečnika 47mm, MGC Grade, bez "bindera", veličina pora 1,2 µm | Komad | 500 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 8 |  |  |  |  |  |
| 26 | 02570 |  | Blue Screw Caps with PTFE/silicone septa for vial 2ml, 1/500, Agilent 5185-5863 ili odgovarajuće (1/500) | Pakovanje/500 | 2 |  |  |  |
| 27 | 00697 |  | Amber Screw Top Vial 2ml, 1/100," Aglient" - 5182-0716 ili odgovarajuće | Pakovanje/100 | 7 |  |  |  |
| 28 | 04450 |  | Filament Assembly, Agilent G7005-60061 | Komada | 2 |  |  |  |
| 29 | 00709 |  | Clear Screw Top Vial 2ml (Aglient - 5182-0714) ili odgovarajuće, 1/100 | Pakovanje/100 | 2 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 9 |  |  |  |  |  |
| 30 | 00973 | T+S* | Štipaljka po Mohru, dužina od 6,5 do 7 cm , Ø 2,5 cm | Komad | 2 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 10 |  |  |  |  |  |
| 31 | 04551 |  | Kese za Stomaker aparat za homogeniazaciju uzoraka sa ugradenim filterom sa mrežicom celom dužinom i žicom za zatvaranje od 1627 ml, dimenzija 19cm x 30cm | Komad | 500 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 11 |  |  |  |  |  |
| 32 | 03717 | T+S | Referentna elektroda za cijanidnu elektrodu (InLab Reference Pro) za Mettler Toledo | Komada | 1 |  |  |  |
| 33 | 03713 | T+S | Kombinovana pH elektroda InLab Expert Pra za pH-metar " Mettler Toledo" | Komad | 1 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 12 |  |  |  |  |  |
| 34 | 07277 | T+S | Komparator za hlor / prilikom uzorkovanja vode za piće - jednostavan, graduisan podeocima 0,1; opseg merenja 0,1-1 mg/l hlora Aqua Interma Inženjering | Komad | 14 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 13 |  |  |  |  |  |
| 35 | 01696 | T+S | Kontrolna etiketa "CLOSE IT" 150X150mm,"BURKLE" | Komad | 500 |  |  |  |
| 36 | 01702 | T+S | Kontrolna etiketa 95X95mm ,53 03-15 "BURKLE" "CLOSE IT" | Komad | 800 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 14 |  |  |  |  |  |
| 37 | 00975 | T+S | Tašna za nošenje pribora i uzoraka 60x30x30 | Komad | 2 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 15 |  |  |  |  |  |
| 38 | 00783 |  | Indikator trake za pH 0-14, sa 4 indikator polja, 100 kom | Pakovanje | 2 |  |  |  |
| 39 | 07279 | T+S | Bunzenov plamenik sa sigurnosnim ventilom | Komad | 2 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 16 |  |  |  |  |  |
| 40 | 02573 |  | Glass insert w/feet 100 µl "Agilent" 5181-1270 ili odgovarajuće (1/100) | Pakovanje/100 | 10 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 17 |  |  |  |  |  |
| 41 | 04548 | T+S | Membran filter sterilni fi 50mm, 0.2 - 0.22 µm na beskonačnoj traci, Mixed cellulose estus filter, white gridded, "Milipore" ili odgovarajući | Komada | 500 |  |  |  |
| 42 | 06772 | T+S | Membran filter sterilni fi 50mm, 0,45µm na beskonačnoj traci, Mikxed cellulose estus filter, white gridded "Milipore" ili odgovarajući | Komad | 40000 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 18 |  |  |  |  |  |
| 43 | 04585 |  | Filter cartridge for ultrapure water systems Article-No. 09.2005 za Thermo Scientific Barnstead-Sisetem za prećišćavanje vode | Komad | 1 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 19 |  |  |  |  |  |
| 44 | 05180 | T+S | Filter papiri, PTFE47, teflonfilter 47x01mm za kontinualne analizatore kvaliteta vazduha ( API TELEDYNE) | Komad | 30 |  |  |  |
| 45 | 09036 | T+S | Filter papir, PTFE47 , teflonfilter 47x0.25mm za kontinualni analizatori za kontinualno merenje NO, NO2 i NOx u vazduhu (API TELEDYNE) | Komada | 12 |  |  |  |
| 46 | 05181 | T+S | Filter papir Dust filter 25mm za analizator za kontinualno merenje BTEX PID Synspec 955NL | Komad | 12 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 20 |  |  |  |  |  |
| 47 | 09038 |  | Filter papir Watman 589/2, Cat. Br. 10300111, 125 mm | Komada | 2 |  |  |  |
| 48 | 04466 |  | Celulozni nitratni membranski filter papir, veličina pora 0.45 mikrometara, prečnika 47 mm | Komad | 400 |  |  |  |
| 49 | 04683 |  | Filter papir za PM 10, Quarz microfiber bez "binder"-a, Ref. MFQ, prečni 47mm, težina 85g/m2, debljina 0.38mm, efikasnost odvajanja 99.999% (za aerodinamični prečnik 0.3 µm) | Komad | 1200 |  |  |  |
| 50 | 04685 |  | Filter papir za PM2.5, prečnika 47mm, 2µm PTFE, Cat. No. 7592-104, Whatman ili odgovarajuće | Komad | 700 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 21 |  |  |  |  |  |
| 51 | 03584 |  | UV lampa LC105 (Part Number LAMP30179) za ELGA dejonizator Purelab Option-R | Komad | 1 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 22 |  |  |  |  |  |
| 52 | 03572 |  | Membrane za hidridnu tehniku za Thermo Scientific 3000 Series- Vapor, kat. Br. 9423 460 10021 | Pakovanje | 1 |  |  |  |
| 53 | 03726 |  | Kapilare za grafitnu peć, "Termo Analysis", kat. Br. 942339381261 | Kutija | 1 |  |  |  |
| 54 | 03723 |  | Creva za hidrid," Thermo Analysis", kat. br. 942346010011 | Pakovanje | 1 |  |  |  |
| 55 | 04460 |  | Grafitne kivete sa platformom za AAS Thermo Scientific Series 3000, Omega Platform Expanded Life Time Graphite | Pakovanje | 1 |  |  |  |
| 56 | 03718 |  | T-cevi za arsen, "Termo Analysis", kat. Br. 942339060101 | Komad | 1 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 23 |  |  |  |  |  |
| 57 | 04117 |  | Propipete-macro pipette controller-Brand ili odgovarajuće | Komad | 2 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 24 |  |  |  |  |  |
| 58 | 02031 |  | Cevčice za BTEX, Activated Coconut Characoal 100/50mg (Supelco Orbo 20267/U ili odgovarajuće | Komada | 600 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 25 |  |  |  |  |  |
| 59 | 05158 |  | Dijamantska igla | Komad | 1 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 26 |  |  |  |  |  |
| 60 | 04717 | T+S | Multipraktik zapremine 3l, 1000W | Komada | 1 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 27 |  |  |  |  |  |
| 61 | 07291 |  | Head space cap 18mm, magnetic PTFE/Sil (100pk) | Pakovanje | 5 |  |  |  |
| 62 | 07290 |  | Head space screwtop 20ml clear vials, 100pk, Part No. 5188-2753, Agilnet certificate | Pakovanje | 3 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 28 |  |  |  |  |  |
| 63 | 09116 |  | Dionex AERS 500 2 mm, Electrolytically Regenerated Suppressor 2 mm, Product No 082541, Lot No 150909009 | Komada | 1 |  |  |  |
| 64 | 07286 |  | Ferule za Dionex ICS - 5000+, P/N 074373, "Termo Scientific" | Komada | 10 |  |  |  |
| 65 | 05177 |  | Predkolona za IC Dionex IonPac AG19 - 4µm, Guard 2 x 50mm | Komada | 1 |  |  |  |
| 66 | 05184 |  | Predkolona za IC Dionex IonPac CG12 - 5µm, Guard 3 x 30mm | Komada | 1 |  |  |  |
| 67 | 05173 |  | Viali za autosempler DIONEX AS-DV 5ml, P/N 038008, Thermo Scientific | Komada | 100 |  |  |  |
| 68 | 05174 |  | Filter Caps za autosempler DIONEX AS-DV 5ml, P/N 038009, Thermo Scientific | Komada | 100 |  |  |  |
| 69 | 02917 |  | GC Column HP-5MSI, 30m x 0.25mm x 0.25um "Agilent" | Komada | 1 |  |  |  |
| 70 | 09084 |  | Dionex Nitrate OQ/PQ IC standards kit 6 vials. Product No 060254, Lot No 190122 | Komada | 1 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 29 |  |  |  |  |  |
| 71 | 05206 |  | Silikonska mast u tubi (za održavanje i čišćenje aparata za uzorkovanje vazduha Sven-Leckel) | Komad | 3 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 30 |  |  |  |  |  |
| 72 | 04706 | T+S | Venting screw za mikrotalasnu peć "Anton Paar" 3000, Cat.No. 5692 | Komad | 8 |  |  |  |
| 73 | 04478 | T+S | Safety Disc Holder H& M za mikrotalasnu peć Anton Paar 3000 Cat.No.2723 | Komad | 3 |  |  |  |
| 74 | 04707 | T+S | Safety Disc M &H mikrotalasnu peć "Anton Paar" 3000, Cat.No. 2720 | Komad | 8 |  |  |  |
| 75 | 07267 | T+S | Kapica crna za kivete za miktortalasnu peć Anton Paar, Screw Cap, Cat.No. 4913 | Komad | 8 |  |  |  |
| 76 | 04708 | T+S | Teflonska kiveta za mikrotalasnu peć "Anton Paar" 3000, zapremine 70 ml za HF rotor, Cat.No. 2433 | Komad | 6 |  |  |  |
| 77 | 5113 | T+S | Seal for pressure vessel M+H+XF za mikrotalasnu peć Anton Paar 3000, Cat.No.2724 | Komad | 7 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 31 |  |  |  |  |  |
| 78 | 04953 |  | Satorius, gumeno crevo za membran filter aparat | Komada | 3 |  |  |  |
| 79 | 04952 |  | Satorius, universal base, 50mm, stainless, cat number 1ZU0002 | Komada | 3 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 32 |  |  |  |  |  |
| 80 | 04011 | T+S | Kombinovana Ag elektroda MC 6091 Ag-9, za Radiometer TIM 850 | Komada | 1 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 33 |  |  |  |  |  |
| 81 | 05190 | T+S | Temperaturni senzor ATC-CE 400 Lunghezza 180 mm za mikrotalasnu peć Milestone ETHOS EASY P/N ATC0100 | Komada | 1 |  |  |  |
| 82 | 06869 | T+S | Pressure screw M26x37 - deo segmenta rotora za mikrotalasnu peć ETHOS EASY Milestone, Cat.No. AS0003 | Komada | 1 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 34 |  |  |  |  |  |
| 83 | 03876 |  | Stalak za epruvete fi 16 sa 48 mesta, 19.2 x 21 (trospratni) | Komada | 3 |  |  |  |
| 84 | 02576 |  | Stalak za Pipette tips capacity 2-200 ul | Komada | 2 |  |  |  |
| 85 | 03561 |  | Stalak za pipette tips, capacity 1000 mikrolitara | Komada | 2 |  |  |  |
| 86 | 09066 |  | Stalci za epruvete, metalni, od nerđajućeg materijala sa ručkama na krajevima zbog vađenja iz vrele vode, sa minimalno jednom horizontalnom pregradom radi stabilnosti epruveta, okvirne dimenzije 26cm dužina, 8.5cm širina, 9 cm visina, sa 8x3 mesta za epr | Komada | 2 |  |  |  |
| 87 | 09064 |  | Stalci za epruvete, žičani, od nerđajućeg i nesavitljivog materijala, sa minimalno jednom horizontalnom pregradom radi stabilnosti epruveta, okvirne dimenzije 24.5cm dužina, 17cm širina, 6.5 cm visina, sa 12x8 mesta za epruvete | Komada | 10 |  |  |  |
| 88 | 00897 |  | Plastični stalak za 50 epruveta 16x160 mm | Komada | 1 |  |  |  |
| 89 | 09065 |  | Stalci za epruvete, žičani, od nerđajućeg i nesavitljivog materijala, sa minimalno jednom horizontalnom pregradom radi stabilnosti epruveta, okvirne dimenzije 24.5cm dužina, 8,.cm širina, 6.5 cm visina, sa 12x4 mesta za epruvete | Komada | 10 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 35 |  |  |  |  |  |
| 90 | 06849 |  | Plombe olovne fi 12mm | Kilogram | 5 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 36 |  |  |  |  |  |
| 91 | 09031 |  | Tubing, quartz, connector tube with dilution port for high matrix introduction (HMI) kit, Agilent 7700 series ICP-MS, kataloški broj G3270-80024 | Komada | 1 |  |  |  |
| 92 | 04594 |  | Posude za autosempler za ICP-MS Agilent Tehnologist zapremine 18 ml, kataloški broj G3160-65304 pakovanje 55 komada | Pakovanje | 1 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 37 |  |  |  |  |  |
| 93 | 04514 |  | Vacusart filter za crevo za vakuum pumpu Sartorius,ptfe, 0.45 mikrona (cat.Br. 17804 M) pak. 1/3 | Pakovanje | 5 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 38 |  |  |  |  |  |
| 94 | 09365 |  | Ekstrakcione hilzne h= 33mm,d= 90 mm,1/25, za Buchi FatExtractor E-500 | Pakovanje | 4 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 39 |  |  |  |  |  |
| 95 | 02798 | T+S | Polyethilene frits for SPE columns 6ml, debljina 2-3mm, poroznost 20 microna | Komada | 900 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 40 |  |  |  |  |  |
| 96 | 03872 | T+S | Vorteks aparat sa touch funkcijom sa standardnim priključkom za epruvete | Komada | 1 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 41 |  |  |  |  |  |
| 97 | 04681 | T+S+# | Digitalni dispenzor 1-10ml, gradijent 0.05 ml, tačnost < ili =+/- 0,5%, etaloniran | Komada | 2 |  |  |  |
| 98 | 04682 | T+S+# | Digitalni dispenzor 5-50ml, gradijent 0.2 ml, tačnost < ili =+/-0,5%, etaloniran | Komada | 1 |  |  |  |
| 99 | 09078 | T+S+# | Dispenzor 100 ml sa bocom od 2l otporan na koncentr. kiseline | Komada | 1 |  |  |  |
| 100 | 03564 | T+S+# | Dispenzor od 25 ml - ETALONIRAN | Komada | 2 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 42 |  |  |  |  |  |
| 101 | 04465 |  | Rukavice za visoke temperature (Sekuroka-Heat Protection Gloves size 7 1/2), No.0138.1 Roth ili odgovarajuće | Par | 4 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 43 |  |  |  |  |  |
| 102 | 03991 | T+S | Pinceta stainless 20cm | Komada | 10 |  |  |  |
| 103 | 04228 | T+S | Pincete 110-115mm sa oba vrha zaobljene sa zarezima,širina vrha max 3mm | Komada | 2 |  |  |  |
| 104 | 04710 | T+S | Teflonska pinceta 115mm (za "hvatanje" filter papira suspendovane pm pri stavljanju u petrijevke) | Komada | 1 |  |  |  |
| 105 | 00843 | T+S | Makaze, metalne, form pointed-blunt, overal length 160mm | kom | 1 |  |  |  |
| 106 | 03989 | T+S | Makaze hirurške stainless, oba vrha oštra 14.0cm KRUUSE 130446 ili odgovarajuće | Komada | 7 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 44 |  |  |  |  |  |
| 107 | 00979 | # | Termometar zidni sa higrometrom i anemometrom etaloniran | Komada | 1 |  |  |  |
| 108 | 03998 | # | Termometar zidni-etaloniran | Komada | 2 |  |  |  |
| 109 | 07278 | T+S+# | Digitalni termometar za merenje temperature vode (-50°C do +150°C) prilikom uzorkovanja vode za piće, rezolucije 0,1°C, etaloniran na tačkama -10°C, 0°C, +10°C, +20°C, +30°C / merna nesigurnost mu ne sme biti veća od 0,3 °C | Komada | 3 |  |  |  |
| 110 | 7483 | T+S+# | Digitalni termometar za merenje temperature vazduha (-50°C do +150°C), rezolucije 0,1°C, etaloniran na tačkama -10°C, 0°C, +10°C, +20°C, +30°C / merna nesigurnost mu ne sme biti veća od 0,5 °C | Komada | 3 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 45 |  |  |  |  |  |
| 111 | 02234 | T+S | Upaljač za plin minimalne dužine 15 cm | Komada | 1 |  |  |  |
| 112 | 00856 |  | Otvarač za konzerve, metalni, (bez plastičnih delova) | Komada | 1 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 46 |  |  |  |  |  |
| 113 | 04695 | T+S | Crevo unutrašnjeg prečnika 6 mm, debljina zida 2mm, silikonsko | Metara | 13 |  |  |  |
| 114 | 09080 | T+S | Štipaljke za zatezanje silikonskih creva | Komada | 5 |  |  |  |
| 115 | 03484 | T+S | Teflonska creva unutrašnjeg prečnika 6mm i debljine zida1mm | Metara | 80 |  |  |  |
| 116 | 00940 | T+S | Creva unutrašnjeg prečnika 8 mm, debljine zida 2 mm, silikonska | Metara | 13 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 47 |  |  |  |  |  |
| 117 | 03712 |  | Posuda za odredivanje vlage, aluminijumska, prečnika 50 mm sa poklopcem,dubine 30mm | Komada | 10 |  |  |  |
| 118 | 03188 |  | Posuda za određivanje vlage, aluminijumska, prečnika 65 mm, dubine 30 mm sa poklopcem | Komada | 10 |  |  |  |
| 119 | 04230 | T+S | Digitalni laboratorijski "Triple timer" sat sa prikazivanjem sati,minuta i sekundi | Komada | 4 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 48 |  |  |  |  |  |
| 120 | 00991 | * | PVC nastavci za automatsku pipetu 10 –200 µl , žuti,kompatibilni sa kutijama za žute nastavke Brand tip SL | Komada | 500 |  |  |  |
| 121 | 00911 | * | PVC nastavci za automatsku pipetu od 100-1000 mikrolitara, plavi,kompatibilni sa kutijama za plave nastavke Brand tip SL | Komada | 500 |  |  |  |
| 122 | 05306 |  | Rezervoari za multikanalnu pipetu zapremine 50ml, sterilni | Komada | 50 |  |  |  |
| 123 | 00816 |  | Kutija za plave nastavke Brand tip SL | Komada | 1 |  |  |  |
| 124 | 817 |  | Kutija za žute nastavke Brand tip SL | Komada | 1 |  |  |  |
| 125 | 09077 |  | PD nastavci za manuelni steper HandyStep (Brand), volumen 5 ml, nesterilni, 1/100 | Pakovanje | 1 |  |  |  |
| 126 | 00916 |  | PVC špric boca 250 ml za destilovanu vodu | Komada | 5 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 49 |  |  |  |  |  |
| 127 | 00779 |  | Igle 0,9 x 40 mm " Nipro" ili odgovarajuće | Komada | 500 |  |  |  |
| 128 | 00781 |  | Igle 1.2 x 0.38 "Nipro" ili odgovarajuće | Komada | 250 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 50 |  |  |  |  |  |
| 129 | 01871 | * | Vacuette 3ml sa EDTA | Komada | 150 |  |  |  |
| 130 | 01864 | * | Vacuette za sedimantaciju sa očitavanjem na 60 minuta | Komada | 200 |  |  |  |
| 131 | 00778 | * | Igla za vacuette (žuta) 20G 0.90x38mm | Komada | 250 |  |  |  |
| 132 | 00835 | * | Kontakt aktivirajuce lancete 21 G, dubina uboda 2,0 mm (100 kom/pak) | Pakovanje | 3 |  |  |  |
| 133 | 06882 | * | Vacuette za serum 9ml, clot activator (bez gel separatora) | Komada | 500 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 51 |  |  |  |  |  |
| 134 | 9118 | T+S | HC lampa za bakar za AAnalyst 300 Perkin Elmer | Komada | 1 |  |  |  |
| 135 | 3569 | T+S | HC lampa za hrom za AAnalyst 300 Perkin Elmer | Komada | 1 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 52 |  |  |  |  |  |
| 136 | 03197 |  | Visiprep manifold replacement flow control valve stem for use with standard 12-port models, Supelco 57146-U, 1/24 | Komada | 1 |  |  |  |
| 137 | 09071 |  | Disposable flow control valve liners for the Visiprep - DL, Supelco 57059, 1/100 | Pakovanje | 1 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 53 |  |  |  |  |  |
| 138 | 02794 | T+S | HC lampa za molibden za AAS Thermo Scientific ICE 3000 Series | Komada | 1 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 54 |  |  |  |  |  |
| 139 | 09030 | T+S | Metalne posude za uzorke za direktno određivanje žive za DMA-80 EVO | Komada | 10 |  |  |  |
| 140 | 09029 |  | Kvarcne posude za uzorke za direktno određivanje žive za DMA-80 EVO, Trade name: Quartz sample boats 1500, package of 10 pcs, Part No. DMA8247 | Pakovanje | 1 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 55 |  |  |  |  |  |
| 141 | 02347 |  | Laboratorijska kašika sa dva kraja 180 mm | Komada | 2 |  |  |  |
| 142 | 00827 |  | Laboratorijska metalna kašika 10cm | Komada | 2 |  |  |  |
| 143 | 09033 |  | Mikro spatula Heyman type (dužina 159 mm, jedna strana ravan kraj, druga strana kašika sa žljebom inox) | Komada | 4 |  |  |  |
| 144 | 01960 |  | Rosfraj lopatica za tortu | Komada | 5 |  |  |  |
| 145 | 01959 |  | Rostfraj hvataljke | Komada | 5 |  |  |  |
| 146 | 00828 |  | Laboratorijska metalna kašika 14cm | Komada | 2 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 56 |  |  |  |  |  |
| 147 | 09076 |  | Manuelni steper HandyStep (Brand ili odgovarajuće), nominalni volumen 500µl adekvatan za PD nastavke | Komada | 1 |  |  |  |
| 148 | 04739 |  | Steper jednokanalni | Komada | 1 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 57 |  |  |  |  |  |
| 149 | 09074 |  | Liner, Agilent, Part. No. 5183-4647 | Komada | 1 |  |  |  |
| 150 | 09070 |  | Liner - Ultra inert inlet liner splitless sngl taper, wool, Agilent Part. No. 5190-2293 | Komada | 2 |  |  |  |
| 151 | 09058 |  | Liner, splitless, single-taper, glswl, Part. No. 5062-3587 | Komada | 1 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 58 |  |  |  |  |  |
| 152 | 06876 |  | Peristatičko crevo za Cary 60, order code:3710045000 | Pakovanje | 1 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 59 |  |  |  |  |  |
| 153 | 04306 |  | Ručni frižider 32l | Komada | 2 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 60 |  |  |  |  |  |
| 154 | 09079 |  | Stalak za balone sa okruglim dnom od 500ml (silikonski) za HPK | Komada | 6 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 61 |  |  |  |  |  |
| 155 | 09117 |  | Vakuum pumpa Heidolph, tip Rotavac valve, Se. No. 050300384 ili odgovarajuće | Komada | 1 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 62 |  |  |  |  |  |
| 156 | 04469 |  | VIS lampa za spektrofotometar Cary 100 UV/VIS (EL07024205) | Komada | 1 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 63 |  |  |  |  |  |
| 157 | 03866 |  | Magnet za mešanje tečnosti na magnetnoj mešalici beli 20 mm | Komada | 10 |  |  |  |
| 158 | 00839 |  | Magnetna mešalica sa pločom promera 110mm (Mighty mause) | Komada | 1 |  |  |  |
| 159 | 04234 |  | Štap za izvlačenje magneta iz posuda,dužine 450mm | Komada | 1 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 64 |  |  |  |  |  |
| 160 | 01895 |  | Menažna garnitura četvorodelna, rostfraj 18-10 (2l x 4), R-16, h-9,5 | Komada | 5 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |

Понуђач је дужан да уз понуду достави и електронску верзију („microsoft word format“, или одговарајући) понуђених партија на преносној „USB“ меморији, са елементима из обрасца понуде (број партије, понуђену цену партије и рок испоруке, (без навођења појединачних ставки унутар одређене партије), а према следећој табели као обрасцу за попуњавање:

| Укупна понуђена цена партије | __________ динара без ПДВ-а |
| --- | --- |
| Рок испоруке | ___ дана од дана поруџбине |

НАПОМЕНА: Понуђач је дужан да искаже јединичну цену и укупну понужену цену без ПДВ-а у коју су урачунати сви трошкови потребни за реализацију предметне набавке

Рок испоруке добара не може бити дужи од 10 дана од дана поруџбине.

Рок важности понуде: _________ дана од дана јавног отварања понуда.

Напомена: Рок важности понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде.

РОК ПЛАЋАЊА:

Рок плаћања износи 30 дана од дана пријема исправне фактуре.

Исправан рачун, Регистрован у Централном регистру фактура, достављен на адресу Наручиоца представља основ за плаћање уговорне цене.

Напомена: Понуде са авансним роком плаћања ће се сматрати као неприхватљиве.

Понуђач је дужан да упише све елементе захтеване Обрасцем понуде

Наводимо да смо проучили Конкурсну документацију и модел уговора, и прихватамо све услове и обавезе из наведених докумената.

Под пуном материјалном одговорнишћу потврђујемо да понуђена добра, која су предмет понуде, поседују односно испуњавају све захтеване карактеристике и услове квалитета које су назначене у тачки 3. Конкурсне документације: „Захтевани услови који се односе на врсту, карактеристике (спецификације), квалитет  и опис добара која су предмет јавне набавке.“

Понуђач

МП.

Понуду сачинио:________________

Датум:________________

Одговорно лице:________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

# МОДЕЛ УГОВОРА

Институт за јавно здравље Војводине  са седиштем у Новом Саду, ул. Футошка бр.121, матични број: 08246912, ПИБ:100452714, рачун број: 840-692667-61 који се води код Управе за трезор – Филијала Нови Сад, кога заступа в.д. директора проф. др Владимир Петровић (у даљем тексту: Наручилац)

и

___________________________________ са седиштем у ____________, __________________________, кога заступа ________________________ (у даљем тексту:  Добављач), рачун број: ________________________ код _______________, матични број:____________________ ПИБ: ___________________, и

Добављачи као учесници заједничке понуде:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(Називи Добављача се наводе само у случају подношења заједничке понуде).

са подизвођачем у понуди:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(Називи подизвођача се наводе само у случају подношења понуде са подизвођачем).

закључили су дана ______.2020. године,

- УГОВОР

- О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ОП - 07/2020

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

Да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), спровео отворени поступак јавне набавке број: ОП – 07/2020 за набавку добара „МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИБОР“ према називу и ознаци из општег речника набавки, 38437000 Лабораторијске пипете и прибор, ради закључења уговора о јавној набавци.

Да је Добављач доставио понуду, број: __________ од ____________. године, чији се образац понуде налази у прилогу Уговора и саставни је део истог.

- ПРЕДМЕТ

Члан 2.

Предмет Уговора је испорука „МЕДИЦИНСКОГ И ЛАБОРАТОРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА - ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ПРИБОРА“, из партије/а ______________________, сагласно спецификацији из понуде број: __________ од  __________ (у даљем тексту: Понуда), са ценом која је саставни део.

Добављач се обавезује да ће добра која су предмет овог Уговора, испоручити у року  назначеном у Понуди, рачунајући од дана поруџбине од стране Наручиоца.

Испорука добара која су предмет овог уговора обављаће се сукцесивно, у складу са потребама Наручиоца, а према спецификацији из Конкурсне документације предметног поступка јавне набавке.

Испорука ће се вршити франко магацин Наручиоца, у Новом Саду, ул. Футошка бр.121, према динамици и спецификацији коју одреди Наручилац, а према захтеву (поруџбеници) коју ће доставити Добављачу.

- ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Уговорна цена у складу са Обрасцем структуре цена из Конкурсне документације, укупно износи __________________ динара без ПДВ-а, односно ____________________ са ПДВ-ом.

Уговорена цена обухвата све трошкове који су везани за реализацију овог Уговора.

Појединачне цене добара који су предмет овог уговора променљиве су у периоду важности овог уговора уз сагласност обе уговорне стране у случају раста односно смањења цена на мало за више од 10% од дана ступања на снагу овог уговора, а према званичним подацима Републичког завода за статистику.

Промена цена ће се вршити под условима из става 3. овог члана, и исте могу бити смањене или увећане максимално до процентуалног износа објављеног од стране Републичког завода за статистику.

Новоформиране цене у складу са ставом 3. овог члана, променљиве су под условима и на начин дефинисан ставом 3. и 4. овог члана.

У случају наступања ситуације предвиђене ставом 3., 4. и 5. овог члана, новоутврђене појединачне цене добара ће се примењивати на будуће испоруке у складу са условима из овог уговора.

Исправна фактура, регистрована Централном регистру фактура, доставља се на адресу седишта Наручиоца.

Плаћање за испоручена добра извршће се у року од 30 дана од дана достављања исправног рачуна за испоручена добра, и квантитативно и квалитативно усаглашеног пријема добара која су предмет овог уговора.

Захтев Наручиоца је да рачун садржи и следеће податке: број предметне јавне набавке, број уговора о јавној набавци (заводни број Наручиоца), исправну шифру ставке сагласну спецификацији Конкурсне документације, назив ставке, јединицу мере, цену по јединици мере.

Рачуни који нису сачињени у складу са наведеним биће враћени Добављачу, а плаћање одложено на штету Добављача све док се не достави исправан рачун.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 4.

Наручилац се обавезује да плати уговорену цену на рачун извршиоца, по цени из понуде и на начин дефинисан чланом 3. овог Уговора.

У спецификацији Понуде су  наведене оквирне количине и врсте робе, које не обавезују Наручиоца. Наручилац ће добра сукцесивно наручивати према својим реалним потребама и финансијским могућностима и није у обавези да наручи сва планирана и уговорена добра.

Наручилац у случају потреба може наручити више једне врсте уговорених добара на рачун смањења друге врсте уговорених добара, али тако да укупна плаћања не смеју прећи уговорени износ за период важења уговора.

Уколико током реализације уговора Наручилац искаже објективне потребе за врстом добара која није наведена у Понуди са спецификацијом, Добављач је у обавези да обезбеди захтевано добро по тржишним ценама, под условима из Понуде.

Цена тих добара не сме бити већа од упоредиве тржишне цене нити већа од продајне цене тих добара по којима Добављач њих доставља и другим клијентима.

- ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА

Члан 5.

Добављач се обавезује да обавезу  из члана 2. овог уговора  изврши у складу са законом, правилима струке, техничким прописима, нормативима и стандардима, под условима из Уговора, придржавајући се спецификације, техничког описа и техничких карактеристика и других услова из Конкурсне документације.

Уколико испоручена добра која је Добављач испоручио Наручиоцу, не одговарају неком од елемената садржаном у Конкурсној документацији и прихваћеној Понуди, Добављач одговара по законским одредбама о одговорности за неиспуњене обавезе.

У случају наступања ситуације предвиђене претходним ставом овог члана, Наручилац има право да изврши повраћај примљене испоруке на терет Добављача, или да одбије пријем предметне испоруке ако у поступку преузимања уочи недостатке  на добрима, који су у супротности са елементима садржаним у Конкурсној документацији и Понуди Добављача.

Добављач се обавезује да у случају да нема добро које је требовано по спецификацији из Понуде, на захтев Наручиоца испоручи одговарајуће добро најмање истог или бољег квалитета, по цени добра које је наведено у понуди.

За свако непридржавање обавеза из прихваћене Понуде, од стране Добављача, Наручилац има право на једнострани раскид Уговора.

Наручилац када раскида Уговор, из разлога наведених у ставу 5. овог члана, као и других разлога утврђених законом, дужан је то саопштити Добављачу у писменој форми.

Члан 6.

Добављач гарантује за квалитет испоручених добара и преузима све законске обавезе које се односе на отклањање последице које настану испоруком добара неодговарајућег квалитета.

.

Члан 7.

Ако Добављач касни са испоруком добра више од  3 дана од рока одређеном у члану 2. Уговора, обавезан је да Наручиоцу плати уговорну казну у висини од  0,5% уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим да износ тако одређене казне не може бити већи од 10% укупно уговорене цене.

Ако због закашњења са уговореном испоруком добра од стране Добављача, Наручилац претрпи штету која је већа од износа уговорене казне из става 1. овог члана, Наручилац може уместо уговорене казне захтевати накнаду штете односно поред уговорне казне може захтевати и разлику до пуног износа претрпљене штете.

Добављач је обавезан да Наручиоцу надокнади штету која је настала услед раскида Уговора, уколико је Добављач одговоран за раскид Уговора.

Члан 8

Добављач  се обавезује да даном потписивања овог уговора на име средства финансијског обезбеђења , са картоном депонованих потписа достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла, плаћање уговорне казне и обезбеђење да неће  ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди.

Меница за добро извршење посла мора да важи још 30 (тридесет) дана од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.

У оквиру меничног овлашћења неопходно је да буде наведен број уговора Наручиоца за који се оно везује, као и заводни број поступка Наручиоца који се окончава уговором

- ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

Уколико спорови између Наручиоца и Добављача не буду решени споразумно, уговара се надлежност суда у Новом Саду.

Члан 10.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна.

Уговорне стране су сагласне да се у складу са чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама може повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.

Овај уговор се закључује на период од 1 (једне) године, односно до реализације уговорних обавеза.

Обавезе које доспевају у овој и у наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава која ће  наручиоцу за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна.

Све што није регулисано одредбама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима.

Овај уговор је сачињен у 5 (пет) истоветних примерака, од којих 3 (три) примерка задржава Наручилац за своје потребе, а 2 (два) Добављач.

За ДОБАВЉАЧА                                                              За НАРУЧИОЦА

____________________________                               _____________________________

Проф. др Владимир Петровић

Напомена: Понуђач је дужан да потпише и печатом овери модел уговора, чиме потврђује да је сагласан са одредбама истог. У супротном понуда ће се сматрати неприхватљивом са битним недостацима.

# ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНЕ

ПОНУЂЕНА ЦЕНА за добра који су предмет јавне набавке и достављене Понуде, по структури обухвата следеће:

- Појединачну и збирну цену добра у складу са захтеваним количинама и дефинисаним јединицама мере појединачних паковања назначених у Обрасцу понуде, као и са свим манипулативним трошковима.

- Трошкове царине и других неопходних јавних дажбина осим ПДВ-а.

- Трошкове транспорта и испоруке до седишта Наручиоца (франко седиште Наручиоца).

Понуђач је дужан да овај образац потпише и печатом овери чиме потврђује структуру понуђене цене у Понуди.

У _____________________ 			      Потпис овлашћеног лица

Дана:_________________     	М.П.      ______________________________

Напомене:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.

# ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

За јавну набавку _________________________________, за потребе _______________________________.

Изјављујем да сам сагласан, да у случају да моја понуда буде изабрана као најповољнија, приликом закључења уговора, доставим регистровану бланко меницу, без жираната, у корист наручиоца, са овлашћењем за попуну у висини од 10% вредности уговора – на износ од _____________________ динара, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“, на име доброг извршења посла са трајањем 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла, односно свих уговорених обавеза, као и картон депонованих потписа банке којим се доказује да је меницу потписало лице које има право располагањем средствима на рачуну код банке, наведене у меничном овлашћењу.

Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у роковима и на начин предвиђен уговором, наручилац реализује средство финансијског обезбеђења.

У _____________________ 			      Потпис овлашћеног лица

Дана:_________________     	М.П.          _______________________

Напомене:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.

# ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015) као и чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, у јавној набавци _____________________________________, за потребе _______________________________________________________, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу:

И З Ј А В Љ У Ј Е М

Да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У _____________________ 			      Потпис овлашћеног лица

Дана:_________________     	М.П.      ______________________________

Напомене:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.

# ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Приликом припремања понуде за јавну набавку _____________________________, за потребе Института за јавно здравље Војводине, као понуђач: _____________________________________________, из ______________________  имао сам следеће трошкове :

1. ___________________________________________, _________________-динара

2. ___________________________________________,_________________-динара

3. ___________________________________________, _________________-динара

4. ___________________________________________,_________________-динара

5. ___________________________________________, _________________-динара

6. ___________________________________________,_________________-динара

7. ___________________________________________, _________________-динара

8. ___________________________________________,_________________-динара

9. ___________________________________________, _________________-динара

10. __________________________________________,_________________-динара

Сходно члану 88. став 2. Закона, трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

У _____________________ 			      Потпис овлашћеног лица

Дана:_________________     	М.П.      ______________________________

Напомене:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.

# ИЗЈАВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015) изјављујем да сам при састављању понуде за јавну набавку ____________________________________________, поштово обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

У _____________________ 			      Потпис овлашћеног лица

Дана:_________________     	М.П.      ______________________________

Напомене:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.