Нови Сад, 23.03.2020. године

Број: 01-513/5-11

ПРЕДМЕТ: Друга  измена конкурсне документације 01-513/5 од 12.03.2020. године у отвореном поступку јавне набавке добара „ЛАБОРАТОРИЈСКИ  ТЕСТОВИ 2“, ОП – 06/2020

У складу са чланом 63. став 1., Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), вршимо измену Конкурсне документације број 01-394/5 од 27.02.2020. :

3. На страни 7/67 у делу 3.  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА, И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРA додаје се захтев коме се додељује редни број 27, додају се нови захтеви коме се додељују бројеви  28 и 29, а досадаљни захтев број 27 постаје 30:

27. Партија 32: Traži se respiratorni panel koji je u stanju da metodom real-time PCR, detektuje sledeće humane patogene: Enterovirus vrste A-D, Adenovirus vrste A-G, Bokavirus podtip 1, Koronavirus 229E, HKU1, NL63, OC43, Metapneumovirus genotipovi A i B, Parainfluenca virus 1-4, Parehovirus podtipovi 1-8, 10, 14, 16-18, Respiratorni sincicijalni virus A i B, Rinovirus A, B, C, Influenca A virus H1-H16, Influenca A virus H1N1 swl, Influenca B virus i Mycoplasma pn. podtipovi 1 i 2.

28. Партија 93: Traži se multipleks test koji detektuje: SARS-CoV-2, Sarbecovirus, Coronavirus 229/NL63, Coronavirus OC43/HKUI, MERS-CoV, Adenovirus A/B/C/D, Enterovirus A/B/C, Influenza A, Influenza B i Rhinovirus A/B, na automatizovanom sistemu koji ne zahteva prethodnu izolaciju nukleinskih kiselina virusa. Za razliku od toga, u partiji 92, traži se real-time RT-PCR test za specifičnu detekciju novog korona virusa SARS-CoV-2.

29. Партија 43:

- Stavka 3- Potrеban je tip tj. klasa 5. (Klasa 4 su multivarijabilni indikatori)

- Stavka 4-Potreban je   strip sa adekvatnim sojem bakterija + ampula sa medijumom za rast.

На страни 14/67  и 55/67 врши се измена укупне количине и сада гласи:

|  |  | ПАРТИЈА 92 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 09348 | Real-time PCR Advanced Kit 2019-nCoV, 1/150 | Test | 1050 |

|  |  | ПАРТИЈА 92 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 09348 | Real-time PCR Advanced Kit 2019-nCoV, 1/150 | Test |  | 1050 |  |  |
|  |  | Укупна понуђена цена |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке |  |  |  |  |  |

Овај документ чини саставни део Конкурсне документације 01-513/5 од 12.03.2020. године предметног поступка јавне набавке и понуда понуђача мора бити сачињена сагласно Конкурсној документацији у предметној измени документације.

Комисија за јавне набавке у предметном

поступку набавке