Нови Сад, 14.04.2020. године

Број: 01-617/5

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ДОБАРА

„МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИБОР 2“ у предмету јавне набавке из општег речника набавки 38437000 Лабораторијске пипете и прибор ради закључења уговора о јавној набавци

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  ОП - 08/2020

Нови Сад, април 2020. године

С А Д Р Ж А Ј

1.	ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ	3

2.	ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	4

3.	ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА	5

4.	УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА	18

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА	22

5.	УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ	23

8.	ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ	31

9.	МОДЕЛ УГОВОРА	46

10.	ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНЕ	51

11.	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА	52

12.	ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ	53

13.	ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ	54

14.	ИЗЈАВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА	55

# ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Наручилац: Институт за јавно здравље Војводине (www.izjzv.org.rs), Футошка 121, 21000 Нови Сад, ПИБ: 100452714, Матични број: 08246912, на основу Oдлуке в.д. директора Института за јавно здравље Војводине бр. 01-617/1 од 14.04.2020. године, спроводи отворени поступак јавне набавке добара, ради закључења уговора о јавној набавци.

Понуда се доставља путем поште или непосредно на адресу: Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад, улица Футошка број 121, у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, која мора имати назнаку „Понуда за отворени поступак јавне набавке – „МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИБОР 2 “- ОП - 08/2020 – не отварати“. На полеђини коверте или кутије мора бити наведен назив понуђача, адреса понуђача, број телефона и контакт особа.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на истој назначити време њеног пријема, евиденциони број и датум понуде. Уколико је понуда достављена непосредно Наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који самостално поднесе понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Рок за подношење понуда је 16 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно до 30.04.2020. године  до 10.30 часова. Све понуде које пристигну на адресу наручиоца до назначеног рока, сматраће се благовременим. Неблаговремене понуде се неће разматрати и биће неотворене враћене понуђачу.

Јавно отварање благовремено достављених понуда, спровешће се 30.04.2020. године  са почетком у 11.00 часова у просторијама Института за јавно здравље Војводине - (библиотека на V спрату).

Поступак јавног отварања благовремено достављених понуда, спровешће Комисија за јавну набавку Института за јавно здравље Војводине.

Поступак отварања понуда је јаван и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само представници понуђача са уредним писменим овлашћењима  која су дужна да доставе односно предају Комисији за јавне набавке непосредно пре отпочињања поступка отварања понуда.

Записник о отварању понуда, који води Комисија за јавне набавке Наручиоца, биће сачињен у присуству овлашћених лица понуђача као и осталих заинтересованих лица која буду присутна на јавном отварању понуда.

Копија записника биће уручена, по окончању поступка отварања понуда, свим присутним представницима понуђача, а осталим понуђачима чији овлашћени представници нису присуствовали јавном отварању понуда, предметни записник ће бити достављен у року од три дана од дана отварања понуда.

Одлуку о додели уговора, наручилац ће донети у року од 25 дана рачунајући од дана отварања понуда.

Понуђач, односно добављач дужан је да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

# ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке су добра - „МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИБОР 2 “.

Назив и ознака из општег речника набавки: 38437000 Лабораторијске пипете и прибор

Предмет набавке је обликован по партијама.

Техничке спецификације и количине предмета јавне набавке дефинисане су у делу 3. конкурсне документације „Техничке спецификације

# ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА

Предметна набавка обухвата следеће:

| r. broj | šifra |  | opis stavke | jed. Mere | količina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PARTIJA 1 |  |  |
| 1 | 09283 | T+S | Metalna kadica od nerđajućeg čelika, sa delom za odlivanje tečnosti, za farbanje preparata, dimenzija 40x35x10 cm | Komada | 2 |
| 2 | 09273 | T+S | Metalni stalak za epruvete za tri reda epruveta, sa 15 mesta u redu, bez oštrih ivica, sa tri platforme, donja platforma od pune(cele) metalne ploče, za epruvete fi 13 mm i visine epruveta 100 mm | Komada | 5 |
| 3 | 09280 | T+S | Metalni stalak za epruvete za tri reda epruveta, sa 15 mesta u redu, sa tri platforme, donja platforma od pune(cele) metalne ploče, za epruvete fi 16 mm i visine epruveta 100 mm | Komada | 5 |
| 4 | 04545 | T+S | Metalni stalci sa ručkama sa 50 mesta, fi 32 mm, sa tri platforme, donja platforma od pune(cele) metalne ploče, visina stalka maksimalno 4 cm. | Komada | 10 |
| 5 | 04233 | T+S | Aluminijumski stalak sa okruglim otvorima za epruvete, sa uspravnim drškama, dužine42cm, širine 14cm, prečnik otvora 2cm, sa tri nivoa; razmak između nivoa 4.5cm, donji nivo bez otvora | Komada | 5 |
|  |  |  | PARTIJA 2 |  |  |
| 6 | 05098 | T+S | Automatska pipeta 0.5-10mikrolit. za PCR, varijabilna, Eppendorf ili odgovarajuća sa sekundarnim displejem za precizno merenje | Komada | 1 |
| 7 | 04271 | T+S | Automatska pipeta 10-100mikrolit. za PCR, varijabilna, Eppendorf ili odgovarajuća sa sekundarnim displejem za precizno merenje | Komada | 1 |
| 8 | 04272 | T+S | Automatska pipeta 100-1000mikrolit. za PCR, varijabilna, Eppendorf ili odgovarajuća sa sekundarnim displejem za precizno merenje | Komada | 1 |
|  |  |  | PARTIJA 3 |  |  |
| 9 | 09198 |  | Boca za kiseonik sa regulatorom i maskom | Komada | 1 |
|  |  |  | PARTIJA 4 |  |  |
| 10 | 07144 |  | Brand nastavci 5-300 µl (pakovano po 1000 kom.), kompatibilni sa brand multikanalnom pipetom Transferpette -8/-12 | Pakovanje | 2 |
| 11 | 07143 |  | Brand nastavci 5-300ul racked, tip box (pakovanje sa 960 nastavaka), kompatibilni sa brand multikanalnom pipetom Transferpette -8/-12 | Pakovanje | 1 |
| 12 | 05287 | T+S | PD nastavci za manuelni steper HandyStep (Brand), volumen 1.25 ml, nesterilni, pakovanje od 100 | Pakovanje | 1 |
| 13 | 05290 | T+S | PD nastavci za manuelni steper HandyStep (Brand), volumen 25 ml, nesterilni, sa adapterom, pakovanje od 50 | Pakovanje | 1 |
| 14 | 09077 | T+S | PD nastavci za manuelni steper HandyStep (Brand), volumen 5 ml, nesterilni, 1/100 | Pakovanje | 1 |
| 15 | 05291 | T+S | PD nastavci za manuelni steper HandyStep (Brand), volumen 50 ml, nesterilni, sa adapterom, pakovanje od 50 | Pakovanje | 1 |
| 16 | 00991 | * | PVC nastavci za automatsku pipetu 10 –200 µl , žuti,kompatibilni sa kutijama za žute nastavke Brand tip SL | Komada | 125000 |
| 17 | 00911 | * | PVC nastavci za automatsku pipetu od 100-1000 mikrolitara, plavi,kompatibilni sa kutijama za plave nastavke Brand tip SL | Komada | 45000 |
| 18 | 00816 |  | Kutija za plave nastavke Brand tip SL | Komada | 6 |
| 19 | 00817 |  | Kutija za žute nastavke Brand tip SL | Komada | 6 |
| 20 | 00818 |  | Kutije za odlaganje oštrih predmeta plastične ili odgovarajuće kartonske, zapremine 7-10l | Komada | 4 |
|  |  |  | PARTIJA 5 |  |  |
| 21 | 09296 |  | Brizgaljka za aparat za razlivanje podloga APS-528 | Komada | 3 |
| 22 | 03054 |  | Silikonski sprej za aparat za razlivanje podloga | Komada | 2 |
| 23 | 09229 |  | UV lampa za aparat za razlivanje hranljivih podloga AESAP 1085 | Komada | 1 |
| 24 | 02737 |  | UV lampa za aparat za razlivanje hranljivih podloga APS 320/90 | Komada | 1 |
|  |  |  | PARTIJA 6 |  |  |
| 25 | 04681 | T+S+# | Digitalni dispenzor 1-10ml, gradijent 0.05 ml, tačnost < ili =+/- 0,5%, etaloniran | Komada | 3 |
| 26 | 04682 | T+S+# | Digitalni dispenzor 5-50ml, gradijent 0.2 ml, tačnost < ili =+/-0,5%, etaloniran | Komada | 1 |
|  |  |  | PARTIJA 7 |  |  |
| 27 | 04230 |  | Digitalni laboratorijski "Triple timer" sat sa prikazivanjem sati,minuta i sekundi | Komada | 1 |
| 28 | 00831 |  | Laboratorijski digitalni sat | Komada | 4 |
|  |  |  | PARTIJA 8 |  |  |
| 29 | 09193 |  | Digitalni termometar, opsega -50 do 300 step C | Komada | 2 |
| 30 | 09191 | # | Etalonirani termometar za kontrolu HLV | Komada | 2 |
| 31 | 00980 | # | Termometar digitalni sa sondom, od -30 do +50 stepeni C, etalonirani, dužina kabla između sonde i tela termometra min 95 cm | Komada | 2 |
|  |  |  | PARTIJA 9 |  |  |
| 32 | 05299 |  | Disppenser 7-DISK, promer 6,5mm | Komada | 2 |
|  |  |  | PARTIJA 10 |  |  |
| 33 | 09278 |  | Embouts ATB TIPS, za steper pipetu od 55 µl i 135 µl, kompatibilni sa ATB pipetom Biomerieux | Komada | 1000 |
|  |  |  | PARTIJA 11 |  |  |
| 34 | 07051 |  | Filter za predtretman vode (omekšavanje vode) za "Thermo Scientific" Smart 2 Pure System | Komada | 1 |
| 35 | 03626 |  | Filter za predtretman vode sa aktivnim ugljem za "Thermo Scientific" Smart 2 Pure System | Komada | 1 |
| 36 | 07053 |  | RO Filter za "Thermo Scientific" Smart 2 Pure System, za protok min 12l/h, Ser. No. 09.2012 | Komada | 1 |
| 37 | 07052 |  | RO Membrana za "Thermo Scientific" Smart 2 Pure System | Komada | 1 |
|  |  |  | PARTIJA 12 |  |  |
| 38 | 00762 |  | Gumeni čepovi 14,5x10,5 mm | Komada | 250 |
| 39 | 00761 |  | Gumeni čepovi za epruvete fi 16 mm | Komada | 100 |
|  |  |  | PARTIJA 13 |  |  |
| 40 | 09281 | T+S | Hirurška pinceta, 150 mm, sa oba vrha zaobljena, širina vrha max 3 mm | Komada | 7 |
| 41 | 04227 | T+S | Makaze hirurške,oba vrha oštra,dužine 18cm | Komada | 2 |
| 42 | 09282 | T+S | Hirurške makaze, sa oba vrha oštra, dužine 150 mm | Komada | 7 |
| 43 | 02349 |  | Žice za eze (Nikl-Hrom 80/20) ili stainless steel fi 0.6 mm, dužine min 8 cm, sa omčicom od 5 µl, WLD-TEC ili ekvivalent | Komada | 50 |
| 44 | 04228 | T+S | Pincete 110-115mm sa oba vrha zaobljene sa zarezima,širina vrha max 3mm | Komada | 2 |
|  |  |  | PARTIJA 14 |  |  |
| 45 | 00776 |  | Igla 0,6 x 40 mm | Komada | 700 |
| 46 | 00777 |  | Igla 0,8 x 40 mm | Komada | 700 |
| 47 | 00779 |  | Igle 0,9 x 40 mm " Nipro" ili odgovarajuće | Komada | 1800 |
| 48 | 00781 | * | Igle 1.2 x 0.38 "Nipro" ili odgovarajuće | Komada | 5200 |
| 49 | 09197 |  | IV kanile | Komada | 20 |
| 50 | 00915 |  | PVC špric 5 ml. bez gumenog dela | Komada | 20 |
| 51 | 03559 |  | PVC špric 50 ml bez gumenog dela | Komada | 7 |
| 52 | 00913 |  | Špric 10 ml, PVC | Komada | 20 |
| 53 | 00914 |  | Špric 20 ml, PVC | Komada | 10 |
| 54 | 02579 | T+S | Špricevi 50ml, PVC | Komada | 20 |
| 55 | 00917 |  | Špricevi od 2 ml, PVC | Komada | 750 |
| 56 | 03133 |  | Sterilan špric od 20ml | Komada | 10 |
| 57 | 09196 |  | Set za IV davanje terapije | Komada | 3 |
|  |  |  | PARTIJA 15 |  |  |
| 58 | 00778 | * | Igla za vacuette (žuta) 20G 0.90x38mm | Komada | 17000 |
| 59 | 01871 | * | Vacuette 3ml sa EDTA | Komada | 200 |
| 60 | 06882 | * | Vacuette za serum 9ml, clot activator (bez gel separatora) | Komada | 10000 |
| 61 | 00918 | * | Quick Holder za igle (za vacuette), Grainer ili odgovarajuće | Komada | 10 |
| 62 | 03677 | * | Esmarhova poveska sa plastičnom kopčom | Komada | 10 |
|  |  |  | PARTIJA 16 |  |  |
| 63 | 00784 |  | Inox lonac od 15 l | Komada | 3 |
| 64 | 03851 |  | Inox spatula za odmeravanje na vagi, jedan kraj ravan, drugi kašika, 180mm dužine | Komada | 3 |
| 65 | 04620 |  | Lončić sa drškom, 3dl | Komada | 1 |
| 66 | 02049 |  | Kutlača rosfraj | Komada | 2 |
|  |  |  | PARTIJA 17 |  |  |
| 67 | 09197 | T+S | Jednokanalna makropipeta, volumena 500-5000 µl, kompatibilna sa nastavcima 500-5000 µl, Eppendorf, Brand ili odgovarajuće | Komada | 1 |
| 68 | 09275 | T+S | Nastavci za makropipetu 500-5000 µl, kompatibilni sa pipetama Eppendorf, Brand ili odgovarajuće | Komada | 5000 |
| 69 | 09277 | T+S | Odgovarajući nastavci za jednokanalnu steper pipetu, koji imaju u opsegu zapreminu od 55 µl | Komada | 1500 |
| 70 | 09276 | T+S | Jednokanalna steper pipeta sa opsegom zapremina i nastavaka 5-50000 µl, sa prisutnim korakom od 55 µl, Eppendorf, Brand ili odgovarajuće | Komada | 1 |
|  |  |  | PARTIJA 18 |  |  |
| 71 | 07195 | T+S | Korpe za epruvete (pocinkovana žica), (dno 110x9,5mm; gore 130x110mm; visina 140mm; razmak između pregrada 10mm) prema uzorku | Komada | 20 |
| 72 | 07441 | T+S | Korpe za epruvete (pocinkovana žiča), (dno 125x125mm; gore 135x135mm; visina 165mm; razmak između pregrada 10mm) prema uzorku | Komada | 15 |
| 73 | 00811 | T+S | Korpe za petri šolje (perforirani aluminijum), 45x35,5x13cm (prema uzorku) | Komada | 20 |
|  |  |  | PARTIJA 19 |  |  |
| 74 | 04622 |  | Laboratorijski gorionik sa pilotstatskom automatikom | Komada | 2 |
|  |  |  | PARTIJA 20 |  |  |
| 75 | 09279 |  | Plastični stalak za epruvete za tri reda epruveta, sa 15 mesta u redu, sa tri platforme,za epruvete fi 13 mm | Komada | 3 |
| 76 | 09144 |  | PP Stalak za mikrotube 4 WAY, autoklavabilan, moguće zamrzavanje na -80°C, raznih boja | Komada | 3 |
| 77 | 09143 |  | PP Stalak za mikrotube od 1.5-2.0ml, 5x16 mesta, autoklavabilan, moguće zamrzavanje na -80°C, raznih boja | Komada | 3 |
| 78 | 07413 |  | PVC stalak za nošenje uzoraka, otvor 30mm, 40 mesta, 31x21x4cm sa dve platforme bez ručica | Komada | 11 |
| 79 | 03996 |  | PVC stalak za 96 epruveta 16x160mm, 8x12 mesta | Komada | 4 |
|  |  |  | PARTIJA 21 |  |  |
| 80 | 02861 | T+S | Mastilo za štampač LINX 1/500ml | Komada | 3 |
| 81 | 02862 | T+S | Razređivač za štampač LINX 1/500ml | Komada | 35 |
|  |  |  | PARTIJA 22 |  |  |
| 82 | 00717 | T+S* | Čepovi (kapice) metalni za epruvete fi 16mm | Komada | 1000 |
| 83 | 04001 | T+S* | Čepovi (kapice) metalni za epruvete prečnika 13mm | Komada | 100 |
|  |  |  | PARTIJA 23 |  |  |
| 84 | 04465 |  | Rukavice za visoke temperature (Sekuroka-Heat Protection Gloves size 7 1/2), No.0138.1 Roth ili odgovarajuće | Par | 3 |
| 85 | 02234 | T+S | Upaljač za plin minimalne dužine 15 cm | Komada | 5 |
|  |  |  | PARTIJA 24 |  |  |
| 86 | 03872 | T+S | Vorteks aparat sa touch funkcijom sa standardnim priključkom za epruvete | Komada | 1 |
| 87 | 03874 | T+S | Vorteks dodatak (kompatibilan sa aparatom) za više epruveta 13-16mm | Komada | 1 |
| 88 | 03873 | T+S | Vorteks dodatak (kompatibilan sa aparatom) za više mikrotuba (0.2-1.5ml) | Komada | 1 |
|  |  |  | PARTIJA 25 |  |  |
| 89 | 00936 |  | Sijalice za mikroskop 6V 20W | Komada | 5 |
|  |  |  | PARTIJA 26 |  |  |
| 90 | 07434 | * | Tračice za određivanje šećera u krvi (50 kom/pak) da su kompatibilne sa CONTOUR PLUS | Pakovanje | 4 |
|  |  |  | PARTIJA 27 |  |  |
| 91 | 04621 |  | Stiroporne kutije za čuvanje uzoraka za 100 mikrotuba od 1,5 ml | Komada | 20 |
|  |  |  | PARTIJA 28 |  |  |
| 92 | 05094 |  | UV cev za germicidnu lampu,254nm,90cm,30V | Komada | 2 |
|  |  |  | PARTIJA 29 |  |  |
| 93 | 00846 |  | Maska za lice s antivirusnim filterom (Particle filter B) | Komada | 20 |
| 94 | 00791 |  | Kape za jednokratnu upotrebu | Komada | 50 |
|  |  |  | PARTIJA 30 |  |  |
| 95 | 05306 |  | Rezervoari za multikanalnu pipetu, sa poklopcima, zapremine 50ml, sterilni, pojedinačno upakovani | Komada | 50 |
|  |  |  | PARTIJA 31 |  |  |
| 96 | 00937 |  | Silikonska creva unutrašnjeg prečnika 5 mm, debljine zida 2 mm | Metara | 25 |
| 97 | 00973 |  | Štipaljka po Mohru, dužina od 6,5 do 7 cm , fi 2,5 cm | Komada | 5 |
|  |  |  | PARTIJA 32 |  |  |
| 98 | 3053 |  | Čitač optičke gustine (McFarland) | Komada | 1 |

- Сва понуђена добра морају да испуњавају захтеве Наручиоца у погледу тражених карактеристика предвиђених Конкурсном документацијом предметног поступка јавне набавке.

- За сва понуђена добра која се односе на игле и шприцеве, иста морају бити стерилна.

- За добра која су обележена са „ * “, понуђач је дужан да, уз понуду, достави узорке понуђених добара, који морају да буду прецизно нумерисани по партијама и ставкама на које се односе, у супротном понуда за предметну партију којој одређена ставка припада, ће се прогласити неодговарајућом. За понуђена добра под ставкама 16 и 17, партије 4, доставити минимум по 10 узорака.

- Понуђена добра за ставке 58-61 партије 15, морају бити произведена од стране истог произвођача. Понуђена добра из партије 15 морају бити уписана у Регистар медицинских средстава, који се води код Агенције за лекове и медицинска средства. Решење/а о упису понуђач је дужан да достави уз понуду, у супротном понуда ће бити неодговарајућа.

- За добра која су обележена са „Т+S“, понуђач је дужан да, уз понуду, достави техничке спецификације, на српском, енглеском или немачком језику и слике понуђених добара, које морају да буду прецизно нумерисане по партијама и ставкама на које се односе, у супротном понуда за предметну партију којој одређена ставка припада, ће се прогласити неодговарајућом.

- За добра која су обележена са #, а која морају бити ЕТАЛОНИРАНА  у акредитованој лабораторији за еталонирање, изабрани понуђач је дужан да уз испоруку достави Уверење о еталонирању које испуњава захтеве SRPS ISO/IEC 17025:2017. Подаци из Уверења о еталонирању морају бити  у сагласности  са спецификацијом произвођача. Уколико овај услов није испуњен наручилац неће прихватити испоручено добро.

- У спецификацији су  наведене оквирне количине и врсте робе, које не обавезују Наручиоца. Добављач може на писмени захтев Наручиоца испоручивати и друге артикле, који нису наведени у Понуди са спецификацијом, а по условима из исте и по ценама важећег Ценовника Добављача

- Изабрани понуђач дужан је да приликом испоруке и издавања рачуна/фактуре и/или отпремнице обавезно наведе шифре Наручиоца (друга колона у табели спецификације) за сваку појединачну ставку предметних добара, поред својих интерних назива и број уговора о јавној набавци. Уколико се уз испоручену робу достави рачун/фактура и/или отпремница на којој нису наведени захтевани подаци, наручилац ће такву испоруку вратити.

У случају испоруке добара која нису наведена у спецификацији понуђач није обавезан наводити шифру траженог добра.

- Место испоруке: магацин Института за јавно здравље Војводине у Новом Саду, ул. Футошка бр.121. Испорука добара је сукцесивна.

- Рок испоруке не дужи од 10 дана од дана поруџбине

Напомена: Понуђена добра која не поседују захтеване карактеристике и квалитет, сматраће се неодговарајућим. Понуђач је дужан да овај образац потпише и печатом овери чиме потврђује да понуђена добра испуњавају захтеване услове квалитета.

.

Одговорно лице:

___________________

# УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

- да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке.

- да поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:

- извода из регистра Агенције за привредне регистре или извод из регистра надлежног Привредног суда;

- извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

- важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом;

- Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Доказ из. тач. 2) и 3) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, предузетник као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:

- извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра;

- извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

- важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом;

- изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Доказ из. тач. 2) и 3) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, физичко лице као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:

- извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

- важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом;

- изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Доказ из тач. 1), 2) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом што подразумева да је понуђач остварио приход од добара и услуга у 2018. години који је минимум двоструко већи од вредности понуде, и да му рачун није био у блокади више од три дана, у периоду од 01.01.2018. до 14.04.2020. године и да има успостављен систем управљања квалитетом ISO 9001.

Испуњеност овог услова понуђач доказује достављањем:

- биланса стања и биланса успеха за обрачунску 2018. годину са мишљењем овлашћеног ревизора уколико понуђач подлеже ревизији у складу са законом.

- извештаја о бонитету (БОН ЈН) који садржи податке за  2018. годину, издатог од стране Агенције за привредне регистре,

- потврда о ликвидности за период од 01.01.2018. до 14.04.2020. године, издата од стране Народне банке Србије;

- фотокопија сертификата ISO 9001.

Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним кадровским капацитетом што подразумева да понуђач у радном односу има:

- најмање 3-оје запослених лица.

Испуњеност овог услова понуђач доказује достављањем писмене изјаве о кадровској опремљености, уз понуду.

Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним техничким капацитетом што подразумева да понуђач поседује:

- минимум 50м2 пословног/магацинског простора, у власништву или у закупу.

- минимум једно доставно возило за потребе предметне набавке

Испуњеност овог услова понуђач доказује достављањем писмене изјаве о техничкој опремљености, као и следећим доказом:

- фотокопијом пописне листе основних средстава, овереном печатом и потписаном од стране овлашћеног лица или фотокопијом овереног и потписаног важећег Уговора о закупу пословног/магацинског простора.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под пуном кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 3) закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 4) закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуду може поднети група понуђача. Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тачка 4) закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који минимално садржи следеће:

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Уколико понуђач/понуђачи не достави све напред наведено, понуда ће се сматрати неприхватљивом.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. Довољно је да да изјаву о јавној доступности тражених доказа у којој треба да наведе интернет странице надлежних органа.

# КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Комисија за јавну набавку ће одабрати понуду понуђача која буде најповољнија по критеријуму најнижа понуђена цена.

Уколико две или више понуда имају једнаку понуђену цену, уговор ће бити додељен понуђачу који понуди краћи рок испоруке добара.

У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаком понуђеном ценом и једнаким роком испоруке добара, у циљу задовољења начела економичности и ефикасности јавне набавке, најповољнија понуда изабраће се путем жреба, уз вођење записника, а у присуству овлашћених преставника понуђача којима ће бити упућен Захтев за присуство.

Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је и додељен у року од 8 дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.

Уговор се закључује на период од годину дана, односно до реализације уговорних обавеза.

# УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Понуда мора бити сачињена у складу са условима и упуством из Конкурсне документације, у супротном понуда ће бити одбијена и као таква неће бити предмет стручне оцене.

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.

Понуђач мора да испуњава све услове за учешће у поступку јавне набавке прописане Законом, а понуду у целини припрема и подноси у складу са Законом, конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда.

  - Подаци о језику на којем понуда треба да буде састављена

Понуда се подноси на српском језику. Део понуде који се односи на техничку документацију и техничке карактеристике може бити на енглеском или немачком језику.

  - Начин подношења понуде

Понуда и обрасци из Конкурсне документације се достављу у писаном облику, у једном примерку и исти морају бити  јасни и недвосмислени, читко у потпуности попуњени – откуцани или написани необрисивим мастилом, оверени и потписани од стране овлашћеног лица понуђача.

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у Конкурсној документацији и упутству понуђачима као и евентуално накнадно послатим додатним објашњењима.

Понуда мора бити сачињена у складу са свим упутствима из Конкурсне документације, да садржи све документе и доказе које је наручилац тражио како би се утврдила испуњеност услова, оценила озбиљност, квалитет понуде, односно установила квалификованост понуђача.

  - Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и упутство о начину на који понуда треба да буде поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија

Будући да је предмет јавне набавке обликован по партијама, понуда мора бити сачињена тако да се свака партија може оцењивати засебно.

  - Обавештење о могућности подношењa понуде са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

  - Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона

У року за подношење понуда, понуђач може да измени или допуни већ поднету понуду, писменим путем достављањем на адресу: Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад, улица Футошка број 121, са назнаком „Измена - допуна - Понуде за отворени поступак јавне набавке – „МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИБОР 2 “ – ОП - 08/2020– не отварати“.

У случају измене или допуне понуде, достављене од стране понуђача, Наручилац ће у поступку стручне оцене понуде узети податке и наводе из писменог поднеска и остале пратеће документације којим је вршена измена и допуна понуде, односно достављена писмена измена и допуна ће чинити саставни део основне понуде.

Уколико се измена или допуна понуде односи на корекцију цене из основне понуде, понуђач је дужан да уз писмени поднесак достави новопопуњен „Образац понуде“,   „Образац структуре цене, са упутством како да се попуни“ и „Модел уговора“.

У року за подношење понуде понуђач може да опозове своју већ поднету понуду, писменим путем, достављањем на адресу: Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад, улица Футошка број 121 са назнаком „Опозив - Понуде за отворени поступак јавне набавке – „МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИБОР 2 “ – ОП - 08/2020– не отварати“.

У случају опозива већ достављене понуде, Наручилац ту понуду неће разматрати и исту ће неотворену вратити понуђачу.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да опозове нити да мења своју понуду.

  - Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

  - Захтев за понуђача, уколико ангажује подизвођача

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да наведе опште податке о подизвођачу, проценат од укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач (који не може бити већи од 50% од укупне вредности јавне набавке), као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

У случају подношења понуде са подизвођачем, Наручилац може на захтев ангажованог подизвођача ако природа предмета набавке то дозвољава, пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Захтев из претходног става, мора бити детаљно образложен у делу који се односи на разлоге због којих ангажовани подизвођач тражи пренос доспелих потраживања на свој рачун. У зависности од основаности односно оправданости наведених разлога, наручилац ће донети одлуку по поднетом Захтеву. У случају прихватања Захтева, пренос средстава ће се извршити у складу и у року сагласно закону.

О поднетом Захтеву, Наручилац обавештава добављача и исте прослеђује у року од 8 дана од пријема. У случају да се поднети Захтев односи на недоспела потраживања, добављач има право да уложи приговор у року од 8 дана од дана пријема Захтева.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци с тиме да понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац ће обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

  - Обавештење у случају заједничке понуде

Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно, и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.Споразум мора минимално да садржи елементе предвиђене одредбама Закона о јавним набавкама 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

  - Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде

Рок плаћања износи 30 дана oд дана пријема исправне регистроване фактуре након испоруке уговорених добара.

Исправан рачун, регистрован у Централном регистру фактура доставља се на адресу седишта Наручиоца.

Не може се прихватити (понуђено) авансно плаћање, односно понуда понуђача који понуди авансно плаћање биће одбијена као неприхватљива.

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

  - Валута и начин на који треба да буде наведена и изражена цена у понуди

Цена добара коју понуђач искаже у понуди, сходно члану 19. Закона о јавним набавкама, мора бити исказана у динарима.

У цени морају бити урачунати и сви зависни трошкови предметне јавне набавке: евентуални трошкови царине, трошкови превоза и сл.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.

Укупно понуђена цена за сваку ставку из обрасца понуде, рачунски мора да одговара износу јединичних цена помножених са захтеваним количинама и након тога збиру вредности свих ставки. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

  - Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења финансијског испуњења обавеза понуђача

Уколико је понуђач сагласно одредбама Закона о јавним набавкама добио негативну референцу за предмет набавке који није истоврсан предмету за који је понуђач у предметном поступку јавне набавке, дужан је да у погледу додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза, достави са картоном депонованих потписа уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 15% од понуђене вредности понуде, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза.

Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да пре закључења уговора, на име средства финансијског обезбеђења уговора, са картоном депонованих потписа достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла, плаћање уговорне казне и обезбеђење да неће  ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди.

Меница за добро извршење посла мора да важи још 30 (тридесет) дана од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.

У оквиру меничног овлашћења неопходно је да буде наведен број уговора Наручиоца за који се оно везује, као и заводни број поступка Наручиоца који се окончава уговором.

Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“, бр. 43/2004 и 62/2006, 111/2009-др.закон , 31/2011 и 139/2014-др.закон).

  - Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

  - Обавештење о начину преузимања техничке документације и планова, односно појединих њених делова, ако због обима и техничких разлога исту није могуће објавити

Нема

  - Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће, у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде заинтересовано лице може упутити уз напомену Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације – МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИБОР 2 “ – ОП - 08/2020 путем поште на адресу наручиоца, путем електронске поште на адресу marijana.djuric@izjzv.org.rs или факсом на број 021/4897-814, уз обавезно захтевање потврде о пријему.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Ако наручилац, у року предвиђеном за достављање понуда, измени или допуни конкурсну документацију, извршене измене и допуне ће благовремено објавити у складу са Законом.

Одлука о продужењу рока биће објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страни Наручиоца.

  - Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача

Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Наручилац ће уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

Уколико се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

  - Обaвeштeњe дa нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

  - Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

После доношења одлуке о додели уговора, или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија за заштиту права у складу са одредбама члана 150. Закона, на предлог наручиоца не одлучи другачије.

Наручилац ће обавештење о поднетом захтеву за заштиту права објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ Закона.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;

7) потпис подносиоца.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу у износу од 120.000,00 динара и да уплату изврши у складу са Упутством о уплати таксе за подношење Захтева за заштиту права које је објављено 04.03.2015. године, на рачун буџета Републике Србије (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: ОП-08/2020, сврха: ЗЗП, Институт за јавно здравље Војводине ОП-08/2020, корисник: Буџет Републике Србије).

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Доказ може бити:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац ће одбити понуду ако поседује доказ из тачке 1) овог члана, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

7.15.  Обавештење да приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна

Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.

# ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда за јавну набавку

„МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИБОР 2“  – ОП - 08/2020

број _________од _________

Понуду подносим (заокружити одговор)

- самостално

- са подизвођачем

- као заједничку

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ПОНУДУ ПОДНОСИ САМОСТАЛНО ИЛИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра: |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса понуђача |  |
| Име и презиме особе за контакт |  |
| Име, презиме и титула (уколико постоји) одговорног лица које потписује уговор о јавној набавци |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ) |  |
| Телефон особе за контакт |  |
| Телефакс |  |
| Текући рачун и назив банке |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail) |  |
| Врста правног лица ( заокружити) | 1. микро 2. мало 3. средње 4. велико 5. физичко лице |

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА*

Понуђач из групе понуђача 1.

| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра: |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса понуђача |  |
| Име и презиме особе за контакт |  |
| Име, презиме и титула (уколико постоји) одговорног лица које потписује уговор о јавној набавци |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ) |  |
| Телефон особе за контакт |  |
| Телефакс |  |
| Текући рачун и назив банке |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail) |  |
| Врста правног лица ( заокружити) | 1. микро 2. мало 3. средње 4. велико 5. физичко лице |

Понуђач из групе понуђача 2.

| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра: |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса понуђача |  |
| Име и презиме особе за контакт |  |
| Име, презиме и титула (уколико постоји) одговорног лица које потписује уговор о јавној набавци |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ) |  |
| Телефон особе за контакт |  |
| Телефакс |  |
| Текући рачун и назив банке |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail) |  |
| Врста правног лица ( заокружити) | 1. микро 2. мало 3. средње 4. велико 5. физичко лице |

* Уколико у групи понуђача има више од 2 понуђача, потребно је копирати страну обрасца понуде и навести све понуђаче из групе понуђача.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ**

Подизвођач 1

| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра: |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса понуђача |  |
| Име и презиме особе за контакт |  |
| Име, презиме и титула (уколико постоји) одговорног лица које потписује уговор о јавној набавци |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ) |  |
| Телефон особе за контакт |  |
| Телефакс |  |
| Текући рачун и назив банке |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail) |  |
| Врста правног лица ( заокружити) | 1. микро 2. мало 3. средње 4. велико 5. физичко лице |

У понуди ће подизвођач ____________________________ извршити следећи део предмета набавке:

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

што износи ____% вредности понуде.

Подизвођач 2

| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра: |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса понуђача |  |
| Име и презиме особе за контакт |  |
| Име, презиме и титула (уколико постоји) одговорног лица које потписује уговор о јавној набавци |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ) |  |
| Телефон особе за контакт |  |
| Телефакс |  |
| Текући рачун и назив банке |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail) |  |
| Врста правног лица ( заокружити) | 1. микро 2. мало 3. средње 4. велико 5. физичко лице |

У понуди ће подизвођач ____________________________ извршити следећи део предмета набавке:

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

што износи ____% вредности понуде.

** Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача од 2, потребно је копирати страну обрасца понуде и навести све подизвођаче.

Понуда број _________од_________

| r. broj | šifra |  | opis stavke | jed. mere | količina | Jedinična cena bez PDV-a u dinarima | Ukupno bez PDV-a | Proizvođač |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PARTIJA 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 09283 | T+S | Metalna kadica od nerđajućeg čelika, sa delom za odlivanje tečnosti, za farbanje preparata, dimenzija 40x35x10 cm | Komada | 2 |  |  |  |
| 2 | 09273 | T+S | Metalni stalak za epruvete za tri reda epruveta, sa 15 mesta u redu, bez oštrih ivica, sa tri platforme, donja platforma od pune(cele) metalne ploče, za epruvete fi 13 mm i visine epruveta 100 mm | Komada | 5 |  |  |  |
| 3 | 09280 | T+S | Metalni stalak za epruvete za tri reda epruveta, sa 15 mesta u redu, sa tri platforme, donja platforma od pune(cele) metalne ploče, za epruvete fi 16 mm i visine epruveta 100 mm | Komada | 5 |  |  |  |
| 4 | 04545 | T+S | Metalni stalci sa ručkama sa 50 mesta, fi 32 mm, sa tri platforme, donja platforma od pune(cele) metalne ploče, visina stalka maksimalno 4 cm. | Komada | 10 |  |  |  |
| 5 | 04233 | T+S | Aluminijumski stalak sa okruglim otvorima za epruvete, sa uspravnim drškama, dužine42cm, širine 14cm, prečnik otvora 2cm, sa tri nivoa; razmak između nivoa 4.5cm, donji nivo bez otvora | Komada | 5 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | 05098 | T+S | Automatska pipeta 0.5-10mikrolit. za PCR, varijabilna, Eppendorf ili odgovarajuća sa sekundarnim displejem za precizno merenje | Komada | 1 |  |  |  |
| 7 | 04271 | T+S | Automatska pipeta 10-100mikrolit. za PCR, varijabilna, Eppendorf ili odgovarajuća sa sekundarnim displejem za precizno merenje | Komada | 1 |  |  |  |
| 8 | 04272 | T+S | Automatska pipeta 100-1000mikrolit. za PCR, varijabilna, Eppendorf ili odgovarajuća sa sekundarnim displejem za precizno merenje | Komada | 1 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 3 |  |  |  |  |  |
| 9 | 09198 |  | Boca za kiseonik sa regulatorom i maskom | Komada | 1 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 4 |  |  |  |  |  |
| 10 | 07144 |  | Brand nastavci 5-300 µl (pakovano po 1000 kom.), kompatibilni sa brand multikanalnom pipetom Transferpette -8/-12 | Pakovanje | 2 |  |  |  |
| 11 | 07143 |  | Brand nastavci 5-300ul racked, tip box (pakovanje sa 960 nastavaka), kompatibilni sa brand multikanalnom pipetom Transferpette -8/-12 | Pakovanje | 1 |  |  |  |
| 12 | 05287 | T+S | PD nastavci za manuelni steper HandyStep (Brand), volumen 1.25 ml, nesterilni, pakovanje od 100 | Pakovanje | 1 |  |  |  |
| 13 | 05290 | T+S | PD nastavci za manuelni steper HandyStep (Brand), volumen 25 ml, nesterilni, sa adapterom, pakovanje od 50 | Pakovanje | 1 |  |  |  |
| 14 | 09077 | T+S | PD nastavci za manuelni steper HandyStep (Brand), volumen 5 ml, nesterilni, 1/100 | Pakovanje | 1 |  |  |  |
| 15 | 05291 | T+S | PD nastavci za manuelni steper HandyStep (Brand), volumen 50 ml, nesterilni, sa adapterom, pakovanje od 50 | Pakovanje | 1 |  |  |  |
| 16 | 00991 | * | PVC nastavci za automatsku pipetu 10 –200 µl , žuti,kompatibilni sa kutijama za žute nastavke Brand tip SL | Komada | 125000 |  |  |  |
| 17 | 00911 | * | PVC nastavci za automatsku pipetu od 100-1000 mikrolitara, plavi,kompatibilni sa kutijama za plave nastavke Brand tip SL | Komada | 45000 |  |  |  |
| 18 | 00816 |  | Kutija za plave nastavke Brand tip SL | Komada | 6 |  |  |  |
| 19 | 00817 |  | Kutija za žute nastavke Brand tip SL | Komada | 6 |  |  |  |
| 20 | 00818 |  | Kutije za odlaganje oštrih predmeta plastične ili odgovarajuće kartonske, zapremine 7-10l | Komada | 4 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 5 |  |  |  |  |  |
| 21 | 09296 |  | Brizgaljka za aparat za razlivanje podloga APS-528 | Komada | 3 |  |  |  |
| 22 | 03054 |  | Silikonski sprej za aparat za razlivanje podloga | Komada | 2 |  |  |  |
| 23 | 09229 |  | UV lampa za aparat za razlivanje hranljivih podloga AESAP 1085 | Komada | 1 |  |  |  |
| 24 | 02737 |  | UV lampa za aparat za razlivanje hranljivih podloga APS 320/90 | Komada | 1 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 6 |  |  |  |  |  |
| 25 | 04681 | T+S+# | Digitalni dispenzor 1-10ml, gradijent 0.05 ml, tačnost < ili =+/- 0,5%, etaloniran | Komada | 3 |  |  |  |
| 26 | 04682 | T+S+# | Digitalni dispenzor 5-50ml, gradijent 0.2 ml, tačnost < ili =+/-0,5%, etaloniran | Komada | 1 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 7 |  |  |  |  |  |
| 27 | 04230 |  | Digitalni laboratorijski "Triple timer" sat sa prikazivanjem sati,minuta i sekundi | Komada | 1 |  |  |  |
| 28 | 00831 |  | Laboratorijski digitalni sat | Komada | 4 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 8 |  |  |  |  |  |
| 29 | 09193 |  | Digitalni termometar, opsega -50 do 300 step C | Komada | 2 |  |  |  |
| 30 | 09191 | # | Etalonirani termometar za kontrolu HLV | Komada | 2 |  |  |  |
| 31 | 00980 | # | Termometar digitalni sa sondom, od -30 do +50 stepeni C, etalonirani, dužina kabla između sonde i tela termometra min 95 cm | Komada | 2 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 9 |  |  |  |  |  |
| 32 | 05299 |  | Disppenser 7-DISK, promer 6,5mm | Komada | 2 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 10 |  |  |  |  |  |
| 33 | 09278 |  | Embouts ATB TIPS, za steper pipetu od 55 µl i 135 µl, kompatibilni sa ATB pipetom Biomerieux | Komada | 1000 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 11 |  |  |  |  |  |
| 34 | 07051 |  | Filter za predtretman vode (omekšavanje vode) za "Thermo Scientific" Smart 2 Pure System | Komada | 1 |  |  |  |
| 35 | 03626 |  | Filter za predtretman vode sa aktivnim ugljem za "Thermo Scientific" Smart 2 Pure System | Komada | 1 |  |  |  |
| 36 | 07053 |  | RO Filter za "Thermo Scientific" Smart 2 Pure System, za protok min 12l/h, Ser. No. 09.2012 | Komada | 1 |  |  |  |
| 37 | 07052 |  | RO Membrana za "Thermo Scientific" Smart 2 Pure System | Komada | 1 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 12 |  |  |  |  |  |
| 38 | 00762 |  | Gumeni čepovi 14,5x10,5 mm | Komada | 250 |  |  |  |
| 39 | 00761 |  | Gumeni čepovi za epruvete fi 16 mm | Komada | 100 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 13 |  |  |  |  |  |
| 40 | 09281 | T+S | Hirurška pinceta, 150 mm, sa oba vrha zaobljena, širina vrha max 3 mm | Komada | 7 |  |  |  |
| 41 | 04227 | T+S | Makaze hirurške,oba vrha oštra,dužine 18cm | Komada | 2 |  |  |  |
| 42 | 09282 | T+S | Hirurške makaze, sa oba vrha oštra, dužine 150 mm | Komada | 7 |  |  |  |
| 43 | 02349 |  | Žice za eze (Nikl-Hrom 80/20) ili stainless steel fi 0.6 mm, dužine min 8 cm, sa omčicom od 5 µl, WLD-TEC ili ekvivalent | Komada | 50 |  |  |  |
| 44 | 04228 | T+S | Pincete 110-115mm sa oba vrha zaobljene sa zarezima,širina vrha max 3mm | Komada | 2 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 14 |  |  |  |  |  |
| 45 | 00776 |  | Igla 0,6 x 40 mm | Komada | 700 |  |  |  |
| 46 | 00777 |  | Igla 0,8 x 40 mm | Komada | 700 |  |  |  |
| 47 | 00779 |  | Igle 0,9 x 40 mm " Nipro" ili odgovarajuće | Komada | 1800 |  |  |  |
| 48 | 00781 | * | Igle 1.2 x 0.38 "Nipro" ili odgovarajuće | Komada | 5200 |  |  |  |
| 49 | 09197 |  | IV kanile | Komada | 20 |  |  |  |
| 50 | 00915 |  | PVC špric 5 ml. bez gumenog dela | Komada | 20 |  |  |  |
| 51 | 03559 |  | PVC špric 50 ml bez gumenog dela | Komada | 7 |  |  |  |
| 52 | 00913 |  | Špric 10 ml, PVC | Komada | 20 |  |  |  |
| 53 | 00914 |  | Špric 20 ml, PVC | Komada | 10 |  |  |  |
| 54 | 02579 | T+S | Špricevi 50ml, PVC | Komada | 20 |  |  |  |
| 55 | 00917 |  | Špricevi od 2 ml, PVC | Komada | 750 |  |  |  |
| 56 | 03133 |  | Sterilan špric od 20ml | Komada | 10 |  |  |  |
| 57 | 09196 |  | Set za IV davanje terapije | Komada | 3 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 15 |  |  |  |  |  |
| 58 | 00778 | * | Igla za vacuette (žuta) 20G 0.90x38mm | Komada | 17000 |  |  |  |
| 59 | 01871 | * | Vacuette 3ml sa EDTA | Komada | 200 |  |  |  |
| 60 | 06882 | * | Vacuette za serum 9ml, clot activator (bez gel separatora) | Komada | 10000 |  |  |  |
| 61 | 00918 | * | Quick Holder za igle (za vacuette), Grainer ili odgovarajuće | Komada | 10 |  |  |  |
| 62 | 03677 | * | Esmarhova poveska sa plastičnom kopčom | Komada | 10 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 16 |  |  |  |  |  |
| 63 | 00784 |  | Inox lonac od 15 l | Komada | 3 |  |  |  |
| 64 | 03851 |  | Inox spatula za odmeravanje na vagi, jedan kraj ravan, drugi kašika, 180mm dužine | Komada | 3 |  |  |  |
| 65 | 04620 |  | Lončić sa drškom, 3dl | Komada | 1 |  |  |  |
| 66 | 02049 |  | Kutlača rosfraj | Komada | 2 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 17 |  |  |  |  |  |
| 67 | 09197 | T+S | Jednokanalna makropipeta, volumena 500-5000 µl, kompatibilna sa nastavcima 500-5000 µl, Eppendorf, Brand ili odgovarajuće | Komada | 1 |  |  |  |
| 68 | 09275 | T+S | Nastavci za makropipetu 500-5000 µl, kompatibilni sa pipetama Eppendorf, Brand ili odgovarajuće | Komada | 5000 |  |  |  |
| 69 | 09277 | T+S | Odgovarajući nastavci za jednokanalnu steper pipetu, koji imaju u opsegu zapreminu od 55 µl | Komada | 1500 |  |  |  |
| 70 | 09276 | T+S | Jednokanalna steper pipeta sa opsegom zapremina i nastavaka 5-50000 µl, sa prisutnim korakom od 55 µl, Eppendorf, Brand ili odgovarajuće | Komada | 1 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 18 |  |  |  |  |  |
| 71 | 07195 | T+S | Korpe za epruvete (pocinkovana žica), (dno 110x9,5mm; gore 130x110mm; visina 140mm; razmak između pregrada 10mm) prema uzorku | Komada | 20 |  |  |  |
| 72 | 07441 | T+S | Korpe za epruvete (pocinkovana žiča), (dno 125x125mm; gore 135x135mm; visina 165mm; razmak između pregrada 10mm) prema uzorku | Komada | 15 |  |  |  |
| 73 | 00811 | T+S | Korpe za petri šolje (perforirani aluminijum), 45x35,5x13cm (prema uzorku) | Komada | 20 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 19 |  |  |  |  |  |
| 74 | 04622 |  | Laboratorijski gorionik sa pilotstatskom automatikom | Komada | 2 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 20 |  |  |  |  |  |
| 75 | 09279 |  | Plastični stalak za epruvete za tri reda epruveta, sa 15 mesta u redu, sa tri platforme,za epruvete fi 13 mm | Komada | 3 |  |  |  |
| 76 | 09144 |  | PP Stalak za mikrotube 4 WAY, autoklavabilan, moguće zamrzavanje na -80°C, raznih boja | Komada | 3 |  |  |  |
| 77 | 09143 |  | PP Stalak za mikrotube od 1.5-2.0ml, 5x16 mesta, autoklavabilan, moguće zamrzavanje na -80°C, raznih boja | Komada | 3 |  |  |  |
| 78 | 07413 |  | PVC stalak za nošenje uzoraka, otvor 30mm, 40 mesta, 31x21x4cm sa dve platforme bez ručica | Komada | 11 |  |  |  |
| 79 | 03996 |  | PVC stalak za 96 epruveta 16x160mm, 8x12 mesta | Komada | 4 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 21 |  |  |  |  |  |
| 80 | 02861 | T+S | Mastilo za štampač LINX 1/500ml | Komada | 3 |  |  |  |
| 81 | 02862 | T+S | Razređivač za štampač LINX 1/500ml | Komada | 35 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 22 |  |  |  |  |  |
| 82 | 00717 | T+S* | Čepovi (kapice) metalni za epruvete fi 16mm | Komada | 1000 |  |  |  |
| 83 | 04001 | T+S* | Čepovi (kapice) metalni za epruvete prečnika 13mm | Komada | 100 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 23 |  |  |  |  |  |
| 84 | 04465 |  | Rukavice za visoke temperature (Sekuroka-Heat Protection Gloves size 7 1/2), No.0138.1 Roth ili odgovarajuće | Par | 3 |  |  |  |
| 85 | 02234 | T+S | Upaljač za plin minimalne dužine 15 cm | Komada | 5 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 24 |  |  |  |  |  |
| 86 | 03872 | T+S | Vorteks aparat sa touch funkcijom sa standardnim priključkom za epruvete | Komada | 1 |  |  |  |
| 87 | 03874 | T+S | Vorteks dodatak (kompatibilan sa aparatom) za više epruveta 13-16mm | Komada | 1 |  |  |  |
| 88 | 03873 | T+S | Vorteks dodatak (kompatibilan sa aparatom) za više mikrotuba (0.2-1.5ml) | Komada | 1 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 25 |  |  |  |  |  |
| 89 | 00936 |  | Sijalice za mikroskop 6V 20W | Komada | 5 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 26 |  |  |  |  |  |
| 90 | 07434 | * | Tračice za određivanje šećera u krvi (50 kom/pak) da su kompatibilne sa CONTOUR PLUS | Pakovanje | 4 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 27 |  |  |  |  |  |
| 91 | 04621 |  | Stiroporne kutije za čuvanje uzoraka za 100 mikrotuba od 1,5 ml | Komada | 20 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 28 |  |  |  |  |  |
| 92 | 05094 |  | UV cev za germicidnu lampu,254nm,90cm,30V | Komada | 2 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 29 |  |  |  |  |  |
| 93 | 00846 |  | Maska za lice s antivirusnim filterom (Particle filter B) | Komada | 20 |  |  |  |
| 94 | 00791 |  | Kape za jednokratnu upotrebu | Komada | 50 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 30 |  |  |  |  |  |
| 95 | 05306 |  | Rezervoari za multikanalnu pipetu, sa poklopcima, zapremine 50ml, sterilni, pojedinačno upakovani | Komada | 50 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 31 |  |  |  |  |  |
| 96 | 00937 |  | Silikonska creva unutrašnjeg prečnika 5 mm, debljine zida 2 mm | Metara | 25 |  |  |  |
| 97 | 00973 |  | Štipaljka po Mohru, dužina od 6,5 do 7 cm , fi 2,5 cm | Komada | 5 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIJA 32 |  |  |  |  |  |
| 98 | 3053 |  | Čitač optičke gustine (McFarland) | Komada | 1 |  |  |  |
| Ukupna ponuđena cena: |  |  |  | dinara bez PDV-a |  |  |  |  |
| Rok isporuke |  |  |  | dana |  |  |  |  |

Понуђач је дужан да уз понуду достави и електронску верзију („microsoft word format“, или одговарајући) понуђених партија на преносној „USB“ меморији, са елементима из обрасца понуде (број партије, понуђену цену партије и рок испоруке, (без навођења појединачних ставки унутар одређене партије), а према следећој табели као обрасцу за попуњавање:

| Укупна понуђена цена партије | __________ динара без ПДВ-а |
| --- | --- |
| Рок испоруке | ___ дана од дана поруџбине |

НАПОМЕНА: Понуђач је дужан да искаже јединичну цену и укупну понуђену цену без ПДВ-а у коју су урачунати сви трошкови потребни за реализацију предметне набавке.

Рок испоруке добара не може бити дужи од 10 дана од дана поруџбине.

Рок важности понуде: _________ дана од дана јавног отварања понуда.

Напомена: Рок важности понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде.

РОК ПЛАЋАЊА:

Рок плаћања износи 30 дана од дана пријема исправне фактуре.

Исправан рачун, Регистрован у Централном регистру фактура, достављен на адресу Наручиоца представља основ за плаћање уговорне цене.

Напомена: Понуде са авансним роком плаћања ће се сматрати као неприхватљиве.

Понуђач је дужан да упише све елементе захтеване Обрасцем понуде

Наводимо да смо проучили Конкурсну документацију и модел уговора, и прихватамо све услове и обавезе из наведених докумената.

Под пуном материјалном одговорнишћу потврђујемо да понуђена добра, која су предмет понуде, поседују односно испуњавају све захтеване карактеристике и услове квалитета које су назначене у тачки 3. Конкурсне документације: „Захтевани услови који се односе на врсту, карактеристике (спецификације), квалитет  и опис добара која су предмет јавне набавке.“

Понуђач

МП.

Понуду сачинио:________________

Датум:________________

Одговорно лице:________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

# МОДЕЛ УГОВОРА

Институт за јавно здравље Војводине  са седиштем у Новом Саду, ул. Футошка бр.121, матични број: 08246912, ПИБ:100452714, рачун број: 840-692667-61 који се води код Управе за трезор – Филијала Нови Сад, кога заступа в.д. директора проф. др Владимир Петровић (у даљем тексту: Наручилац)

и

___________________________________ са седиштем у ____________, __________________________, кога заступа ________________________ (у даљем тексту:  Добављач), рачун број: ________________________ код _______________, матични број:____________________ ПИБ: ___________________, и

Добављачи као учесници заједничке понуде:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(Називи Добављача се наводе само у случају подношења заједничке понуде).

са подизвођачем у понуди:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(Називи подизвођача се наводе само у случају подношења понуде са подизвођачем).

закључили су дана ______.2020. године,

- УГОВОР

- О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ОП - 08/2020

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

Да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), спровео отворени поступак јавне набавке број: ОП – 08/2020 за набавку добара „МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИБОР 2“ према називу и ознаци из општег речника набавки, 38437000 Лабораторијске пипете и прибор, ради закључења уговора о јавној набавци.

Да је Добављач доставио понуду, број: __________ од ____________. године, чији се образац понуде налази у прилогу Уговора и саставни је део истог.

- ПРЕДМЕТ

Члан 2.

Предмет Уговора је испорука „МЕДИЦИНСКОГ И ЛАБОРАТОРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА - ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ПРИБОРА 2“, из партије/а ______________________, сагласно спецификацији из понуде број: __________ од  __________ (у даљем тексту: Понуда), са ценом која је саставни део.

Добављач се обавезује да ће добра која су предмет овог Уговора, испоручити у року  назначеном у Понуди, рачунајући од дана поруџбине од стране Наручиоца.

Испорука добара која су предмет овог уговора обављаће се сукцесивно, у складу са потребама Наручиоца, а према спецификацији из Конкурсне документације предметног поступка јавне набавке.

Испорука ће се вршити франко магацин Наручиоца, у Новом Саду, ул. Футошка бр.121, према динамици и спецификацији коју одреди Наручилац, а према захтеву (поруџбеници) коју ће доставити Добављачу.

- ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Уговорна цена у складу са Обрасцем структуре цена из Конкурсне документације, укупно износи __________________ динара без ПДВ-а, односно ____________________ са ПДВ-ом.

Уговорена цена обухвата све трошкове који су везани за реализацију овог Уговора.

Појединачне цене добара који су предмет овог уговора променљиве су у периоду важности овог уговора уз сагласност обе уговорне стране у случају раста односно смањења цена на мало за више од 10% од дана ступања на снагу овог уговора, а према званичним подацима Републичког завода за статистику.

Промена цена ће се вршити под условима из става 3. овог члана, и исте могу бити смањене или увећане максимално до процентуалног износа објављеног од стране Републичког завода за статистику.

Новоформиране цене у складу са ставом 3. овог члана, променљиве су под условима и на начин дефинисан ставом 3. и 4. овог члана.

У случају наступања ситуације предвиђене ставом 3., 4. и 5. овог члана, новоутврђене појединачне цене добара ће се примењивати на будуће испоруке у складу са условима из овог уговора.

Исправна фактура, регистрована Централном регистру фактура, доставља се на адресу седишта Наручиоца.

Плаћање за испоручена добра извршће се у року од 30 дана од дана достављања исправног рачуна за испоручена добра, и квантитативно и квалитативно усаглашеног пријема добара која су предмет овог уговора.

Захтев Наручиоца је да рачун садржи и следеће податке: број предметне јавне набавке, број уговора о јавној набавци (заводни број Наручиоца), исправну шифру ставке сагласну спецификацији Конкурсне документације, назив ставке, јединицу мере, цену по јединици мере.

Рачуни који нису сачињени у складу са наведеним биће враћени Добављачу, а плаћање одложено на штету Добављача све док се не достави исправан рачун.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 4.

Наручилац се обавезује да плати уговорену цену на рачун извршиоца, по цени из понуде и на начин дефинисан чланом 3. овог Уговора.

У спецификацији Понуде су  наведене оквирне количине и врсте робе, које не обавезују Наручиоца. Наручилац ће добра сукцесивно наручивати према својим реалним потребама и финансијским могућностима и није у обавези да наручи сва планирана и уговорена добра.

Наручилац у случају потреба може наручити више једне врсте уговорених добара на рачун смањења друге врсте уговорених добара, али тако да укупна плаћања не смеју прећи уговорени износ за период важења уговора.

Уколико током реализације уговора Наручилац искаже објективне потребе за врстом добара која није наведена у Понуди са спецификацијом, Добављач је у обавези да обезбеди захтевано добро по тржишним ценама, под условима из Понуде.

Цена тих добара не сме бити већа од упоредиве тржишне цене нити већа од продајне цене тих добара по којима Добављач њих доставља и другим клијентима.

- ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА

Члан 5.

Добављач се обавезује да обавезу  из члана 2. овог уговора  изврши у складу са законом, правилима струке, техничким прописима, нормативима и стандардима, под условима из Уговора, придржавајући се спецификације, техничког описа и техничких карактеристика и других услова из Конкурсне документације.

Уколико испоручена добра која је Добављач испоручио Наручиоцу, не одговарају неком од елемената садржаном у Конкурсној документацији и прихваћеној Понуди, Добављач одговара по законским одредбама о одговорности за неиспуњене обавезе.

У случају наступања ситуације предвиђене претходним ставом овог члана, Наручилац има право да изврши повраћај примљене испоруке на терет Добављача, или да одбије пријем предметне испоруке ако у поступку преузимања уочи недостатке  на добрима, који су у супротности са елементима садржаним у Конкурсној документацији и Понуди Добављача.

Добављач се обавезује да у случају да нема добро које је требовано по спецификацији из Понуде, на захтев Наручиоца испоручи одговарајуће добро најмање истог или бољег квалитета, по цени добра које је наведено у понуди.

За свако непридржавање обавеза из прихваћене Понуде, од стране Добављача, Наручилац има право на једнострани раскид Уговора.

Наручилац када раскида Уговор, из разлога наведених у ставу 5. овог члана, као и других разлога утврђених законом, дужан је то саопштити Добављачу у писменој форми.

Члан 6.

Добављач гарантује за квалитет испоручених добара и преузима све законске обавезе које се односе на отклањање последице које настану испоруком добара неодговарајућег квалитета.

.

Члан 7.

Ако Добављач касни са испоруком добра више од  3 дана од рока одређеном у члану 2. Уговора, обавезан је да Наручиоцу плати уговорну казну у висини од  0,5% уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим да износ тако одређене казне не може бити већи од 10% укупно уговорене цене.

Ако због закашњења са уговореном испоруком добра од стране Добављача, Наручилац претрпи штету која је већа од износа уговорене казне из става 1. овог члана, Наручилац може уместо уговорене казне захтевати накнаду штете односно поред уговорне казне може захтевати и разлику до пуног износа претрпљене штете.

Добављач је обавезан да Наручиоцу надокнади штету која је настала услед раскида Уговора, уколико је Добављач одговоран за раскид Уговора.

Члан 8

Добављач  се обавезује да даном потписивања овог уговора на име средства финансијског обезбеђења , са картоном депонованих потписа достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла, плаћање уговорне казне и обезбеђење да неће  ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди.

Меница за добро извршење посла мора да важи још 30 (тридесет) дана од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.

У оквиру меничног овлашћења неопходно је да буде наведен број уговора Наручиоца за који се оно везује, као и заводни број поступка Наручиоца који се окончава уговором

- ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

Уколико спорови између Наручиоца и Добављача не буду решени споразумно, уговара се надлежност суда у Новом Саду.

Члан 10.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна.

Уговорне стране су сагласне да се у складу са чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама може повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.

Овај уговор се закључује на период од 1 (једне) године, односно до реализације уговорних обавеза.

Обавезе које доспевају у овој и у наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава која ће  наручиоцу за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна.

Све што није регулисано одредбама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима.

Овај уговор је сачињен у 5 (пет) истоветних примерака, од којих 3 (три) примерка задржава Наручилац за своје потребе, а 2 (два) Добављач.

За ДОБАВЉАЧА                                                              За НАРУЧИОЦА

____________________________                               _____________________________

Проф. др Владимир Петровић

Напомена: Понуђач је дужан да потпише и печатом овери модел уговора, чиме потврђује да је сагласан са одредбама истог. У супротном понуда ће се сматрати неприхватљивом са битним недостацима.

# ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНЕ

ПОНУЂЕНА ЦЕНА за добра који су предмет јавне набавке и достављене Понуде, по структури обухвата следеће:

- Појединачну и збирну цену добра у складу са захтеваним количинама и дефинисаним јединицама мере појединачних паковања назначених у Обрасцу понуде, као и са свим манипулативним трошковима.

- Трошкове царине и других неопходних јавних дажбина осим ПДВ-а.

- Трошкове транспорта и испоруке до седишта Наручиоца (франко седиште Наручиоца).

Понуђач је дужан да овај образац потпише и печатом овери чиме потврђује структуру понуђене цене у Понуди.

У _____________________ 			      Потпис овлашћеног лица

Дана:_________________     	М.П.      ______________________________

Напомене:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.

# ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

За јавну набавку _________________________________, за потребе _______________________________.

Изјављујем да сам сагласан, да у случају да моја понуда буде изабрана као најповољнија, приликом закључења уговора, доставим регистровану бланко меницу, без жираната, у корист наручиоца, са овлашћењем за попуну у висини од 10% вредности уговора – на износ од _____________________ динара, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“, на име доброг извршења посла са трајањем 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла, односно свих уговорених обавеза, као и картон депонованих потписа банке којим се доказује да је меницу потписало лице које има право располагањем средствима на рачуну код банке, наведене у меничном овлашћењу.

Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у роковима и на начин предвиђен уговором, наручилац реализује средство финансијског обезбеђења.

У _____________________ 			      Потпис овлашћеног лица

Дана:_________________     	М.П.          _______________________

Напомене:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.

# ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015) као и чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, у јавној набавци _____________________________________, за потребе _______________________________________________________, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу:

И З Ј А В Љ У Ј Е М

Да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У _____________________ 			      Потпис овлашћеног лица

Дана:_________________     	М.П.      ______________________________

Напомене:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.

# ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Приликом припремања понуде за јавну набавку _____________________________, за потребе Института за јавно здравље Војводине, као понуђач: _____________________________________________, из ______________________  имао сам следеће трошкове :

1. ___________________________________________, _________________-динара

2. ___________________________________________,_________________-динара

3. ___________________________________________, _________________-динара

4. ___________________________________________,_________________-динара

5. ___________________________________________, _________________-динара

6. ___________________________________________,_________________-динара

7. ___________________________________________, _________________-динара

8. ___________________________________________,_________________-динара

9. ___________________________________________, _________________-динара

10. __________________________________________,_________________-динара

Сходно члану 88. став 2. Закона, трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

У _____________________ 			      Потпис овлашћеног лица

Дана:_________________     	М.П.      ______________________________

Напомене:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.

# ИЗЈАВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015) изјављујем да сам при састављању понуде за јавну набавку ____________________________________________, поштово обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

У _____________________ 			      Потпис овлашћеног лица

Дана:_________________     	М.П.      ______________________________

Напомене:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.